ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: поставка подгузников для взрослых для обеспечения в 2022 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество – 600 900 штук.

1. Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики): Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей.

Вся наружная поверхность подгузников из нетканого мягкого паропроницаемого («дышащего») и водонепроницаемого, нескользящего и экологически чистого материала, с функцией паропроницаемости  (микропоры которого пропускают пар, но не пропускают жидкость). За счет этого обеспечивается естественный процесс испарения влаги с поверхности кожи, что снижает риск возникновения раздражения кожи и опрелостей. Подгузники включают в себя следующие элементы:

- абсорбирующий слой

Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха. Абсорбент равномерно распределен во внутреннем впитывающем слое подгузника. Впитывающий слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами.

- зона крепления застежек, находящаяся в любом месте  подгузника, обеспечивает возможность многократного крепления застежек-липучек без повреждения поверхности подгузника.

- эластичные элементы на талии обеспечивают плотное прилегание подгузника  к телу и препятствуют подтеканию жидкости вдоль спины.

- подгузники имеют высокие водонепроницаемые защитные барьеры (оборки) по бокам, которые покрыты гидрофобным материалом, благодаря которому влага остается внутри подгузника.

- индикатор влагонасыщения или наполнения;

- наружный слой подгузника из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.

Обратная сорбция подгузников не более 4,4 г. Скорость впитывания подгузников не менее 2,3 см3/с.

В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом, следы выщипывания волокон с поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Требования к упаковке и отгрузке товара.

Маркировка упаковки подгузников включает: наименование марки; условное обозначение группы подгузника; название страны-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес; количество изделий в упаковке;  дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; штриховой код изделия (при наличии).  Подгузники упакованы по ГОСТ 33781-2016. Транспортирование должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 6658-75.

Срок годности Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| Наименование закупаемого товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии\бедер до 90 см). Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии\бедер до 120 см). Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии\бедер до 150 см). Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии\бедер до 175 см). | Креплением подгузников должны являться 2 или 4 застежки для обеспечения удобного и надежного крепления подгузника с возможностью многократно застегивать и отстегивать в любом удобном месте. Поставка должна включать подгузники для взрослых, в том числе: - подгузники для взрослых, размер «S», полное влагопоглощение не менее 1400 г. - подгузники для взрослых, размер «M», полное влагопоглощение не менее 1800 г. - подгузники для взрослых, размер «L», полное влагопоглощение не менее 2000 г. - подгузники для взрослых, размер «XL», полное влагопоглощение не менее 2800 г. | 57 000 330 000 200 000 13 900 |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

В соответствии с п.2 ч. 1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

В описании объекта закупки заказчиком используются следующие термины, не указанные в ГОСТ:

| Наименование показателя, к которому установлено дополнительное требование | ГОСТ Р 55082-2012 | Обоснование необходимости использования других показателей, терминологии |
| --- | --- | --- |
| Вся наружная поверхность подгузников из нетканого мягкого паропроницаемого («дышащего») и водонепроницаемого, нескользящего и экологически чистого материала, с функцией паропроницаемости (микропоры которого пропускают пар, но не пропускают жидкость). За счет этого обеспечивается естественный процесс испарения влаги с поверхности кожи, что снижает риск возникновения раздражения кожи и опрелостей | Пункт 5.7. при изготовлении подгузников допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников | Заказчик осуществляет обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) в соответствии с Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Обеспечение инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, разрабатываемых федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Указанные требования обоснованы индивидуальными программами реабилитации и/или абилитации инвалидов и Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р", которым руководствуются МСЭ при оформлении индивидуальных программ реабилитации. Согласно Методическим рекомендациям по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами медико-социальной экспертизы технических средств реабилитации инвалида и методики их рационального подбора, разработанными специалистами ФГБУ ФБ МСЭ, поясной «дышащий» подгузник позволяет без усилий быстро производить замену изделия и при необходимости подогнать его с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента, является экономичным, так как содержит мало материала для закрытых участков тела. Это свойство изделия помогает снизить риск возникновения осложнений со стороны кожи, а также идеально подходит для людей, у которых уже возникли проблемы (покраснение кожи, раздражение, мацерация кожи, развитие пролежней). Следовательно, необходимость установления Заказчиком дополнительных требований к характеристикам товара, обусловлена потребностью Получателей технических средств реабилитации. |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта –30.11.2022 года.