**Приложение №1 к Извещению**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание объекта закупки**  **На выполнение работ по изготовлению реклинаторов-корректоров осанки в целях социального обеспечения граждан** | | | |
| Наименование Изделия | Характеристики Изделия | Единицы измерения | Количество |
| Реклинатор-корректор осанки  8-09-26 | Реклинатор-корректор осанки на грудной отдел позвоночника, фиксирующий. Изделие должно быть максимальной готовности. Реклинатор должен быть изготовлен из хлопчатобумажного и эластичного материала. Крепление должно осуществляться с помощью шнуровки или «ленты-контакт» (по потребности получателя). Реклинатор должен быть усилен металлическими или пластмассовыми планшетками, вставленными между слоями основного материала.  Индивидуального изготовления по обмерам. | шт | 461 |
| **ИТОГО:** |  |  | **461** |

Реклинаторы несут фиксирующую, функциональную восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению реклинаторов.**

Выполнение работ по изготовлению реклинаторов должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению реклинаторов должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполняемые работы должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Реклинаторы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытани». **Требования к безопасности работ.**

Выдача Изделий должна осуществляться при наличии документов подтверждающих соответствие изделий (сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления реклинаторов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

**Требования к упаковке, отгрузке реклинаторов.**

Упаковка реклинаторов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.