### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку инвалидам в 2022 году специальных средств при нарушениях функций выделения

- ИКЗ 211100102181610010100101980013250323

- НМЦК – 4 079 980,80

- ОКПД2 - 32.50.13.190

- КТРУ: 32.50.13.190-00006909 - Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге.

- 32.50.13.190-00006910 - Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл.

- 32.50.13.190-00006911 - Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.

- 32.50.13.190-00006913 - Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.

- 32.50.13.190-00006914 - Тампон для стомы.

- Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до "31" августа 2022 года.

| № | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол- во изд. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге Страна происхождения « <*> » | Парные эластичные ремешки для крепления мочеприемников на ноге, регулируемые по длине. | 6080 |
| 2 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе Страна происхождения « <*> » | Паста для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в тубе не менее 60г. | 2240 |
| 3 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках Страна происхождения « <*> » | Паста для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в полосках | 720 |
| 4 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл Страна происхождения « <*> » | Очиститель (клинзер) для кожи вокруг стомы во флаконе – очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие вещества не менее 180мл. | 4450 |
| 5 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. Страна происхождения « <*> » | Очиститель (клинзер) для кожи вокруг стомы в салфетках – очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие вещества | 48000 |
| 6 | Крем защитный в тубе Страна происхождения « <*> » | Защитный крем для кожи вокруг стомы в тубе – профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы не менее 60мл. | 3440 |
| 7 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе Страна происхождения « <*> » | Пудра (порошок) абсорбирующая, не менее 25г. | 1120 |
| 8 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. Страна происхождения « <*> » | Желируют содержимое сборного мешка, поглощают нежелательные запахи, помещаются непосредственно в мешок. | 1200 |
| 9 | Система с катетером для нефростомии Страна происхождения « <*> » | Катетер для ЧПНС J тип, металлический стилет, однопетлевой Отдельный катетер (нефростома) для замены. однопетлевой, длина 29 см, металлический стилет, коннектор, размер по Шарьеру от 10 до 12. | 30 |
| 10 | Тампон для стомы Страна происхождения « <*> » | Тампон покрыт растворимой пленкой, установлен на круглую клеевую пластину для стом диаметром не менее 35 мм – длина тампона не более 45 мм. | 480 |
| 11 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы Страна происхождения « <*> » | Моделируемое защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин кало и уроприемников, обеспечивает длительную защиту от протекания, толщина не менее 2,0 не более 4,2мм. | 1200 |
|  | Итого: |  | 68960 |

Функциональные характеристики и требования к товару установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации ограничений жизнедеятельности, позволяя им вести активный образ жизни, способствует их социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации.

Требования к товару:

Должен соответствовать ГОСТ Р 58235-2018 Национальный стандарт РФ Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы товара;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии).

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Отделению - заверенные копии регистрационных удостоверений и, при наличии, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на ТСР;

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 1рабочего дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации. Срок поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.