Приложение 1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На поставку специальных средств при нарушениях функций выделения в целях социального обеспечения граждан

|  | Наименование товара | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество, штука |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы 21-01-41 (32.50.50.000-00000274 - Повязка перистомная/околораневая) | Качественная | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы предназначено для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 17 640 |
|  |  | Качественная | Изделие обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого, мочи | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Изделие гипоалергенное, моделируемое, адгезивное | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Количественная | Толщина кольца | не менее 2,0 мм, не более 4,2 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 17 640 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения – это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу. Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Поставщик обязан представить Заказчику копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых

При использовании Товара по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Товар соответствует требованиям государственного стандарта (ГОСТ), действующего на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушениях функции выделения. Термины и определения. Классификация»

- ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.»

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

- ГОСТ Р 59449-2021 «Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи»

Товар новый, Товар не был в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Товар свободный от прав третьих лиц.

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) включает:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку, обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»