Техническое задание на поставку в 2022 году специальных средств при нарушениях функций выделения

|  | Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый 32.50.13.190 | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина для втянутых стом с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не 40 мм и не более 60 мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не менее 40 мм и не более 60 мм), соответствующим фланцу пластины. Размер (диаметр) фланца пластины и соответствующий ему размер фланца мешка определяются по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей. | 210 630 |
| 2 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, уростомный мешок (32.50.13.190) | - гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка диаметром не более 60мм; - мешок уростомный дренируемый из прозрачного/ непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине диаметром не более 60мм. Размер (диаметр 40 мм, 50 мм, 60 мм) фланца пластины и соответствующий ему размер фланца мешка определяются по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей | 1080 3 240 |
| 3 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная (32.50.13.190), мешок уростомный многокомпонентный КТРУ: 32.50.13.190-00123 | - гидроколлоидная адгезивная пластина для втянутых стом с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 40 мм и не более 50 мм), соответствующим фланцу мешка, вырезаемое отверстие не менее 12 мм и не более 38 мм; - мешок уростомный дренируемый из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром ≥40мм и ≤50мм), соответствующим фланцу пластины. Размер (диаметр) фланца пластины и соответствующий ему размер фланца мешка определяются по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей. | 30 90 |
| 4 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, 32.50.13.190 мешок уростомный многокомпонентный (уростомный мешок) КТРУ: 32.50.13.190-00043 | - гидроколлоидная адгезивная пластина для втянутых стом с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому не менее 12 мм и не более 45 мм, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 57 мм и не более 60 мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок уростомный дренируемый из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не менее 57 мм и не более 60 мм), соответствующим фланцу пластины | 30 90 |
| 5 | Пояс для калоприемников и уроприемников КТРУ: 32.50.13.190-00006908 | - эластичный пояс для дополнительной фиксации кало- и уроприемников, регулируемый по длине, со специальными крепежами для крепления к пластине. | 45 |
| 6 | Уропрезерватив с пластырем 32.50.13.190 | - изготовлен из гипоаллергенного латекса с утолщенным сливным портом, обеспечивающий постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов; с двусторонним гидроколлоидным адгезивным пластырем, в индивидуальной упаковке. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (диаметр 25 мм, 30 мм,35 мм, 40 мм) | 1080 |
| 7 | Уропрезерватив самоклеящийся 32.50.13.190 | - уропрезерватив должен быть с клеевым слоем на внутренней поверхности (самоклеящийся), со сливным портом и ригидным концом. Должен иметь коннектор для присоединения к ножному или ночному мешку. Размерный ряд должен быть от 20 до 41 мм не менее 5 размеров (по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей) | 3600 |
| 8 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания КТРУ: 32.50.13.190-00006893 (Катетер уретральный длительного пользования) | - катетер двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Изделие должно иметь: дренажную воронку, баллон, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 24, СН 26, СН 28, СН 30) | 132 |
| 9 | Катетер уретральный постоянный для дренажа КТРУ: 32.50.13.190-00006892 (Катетер уретральный постоянного пользования) | - катетер двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Изделие должно иметь: дренажную воронку, баллон, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 24, СН 26, СН 28, СН 30) | 27 |
| 10 | Катетер для эпицистостомы 32.50.13.190 | - катетер двухходовой, изготовленный из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Изделие должно иметь: дренажную воронку, баллон, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 24, СН 26, СН 28, СН 30) | 2054 |
| 11 | Катетер для эпицистостомы 32.50.13.190 | - катетер должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; латекс, покрытый силиконом), одноразовый. Изделие должно иметь грибовидный дистальный конец, который фиксирует устройство в мочевом пузыре после установки. Стандартный коннектор обеспечивает соединение катетера с любым типом мочеприемника. Катетер имеет не более 3-х дренажных отверстий. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 24, СН 26, СН 28, СН 30, СН 32, СН 34, СН 36) | 16 |
| 12 | Система (с катетером) для нефростомии 32.50.13.190 | Система (с катетером) для нефростомии включает в себя: - катетер для ЧПНС, однопетлевой, не менее 6 боковых отверстий на петле, материал термопластичный рентгеноконтрастный. Размер катетера СН 6, СН 8, СН 10 СН 12, СН 14 - стилет для выпрямления петли катетера; - гибкий переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи; - пункционная игла; - проводник с гибким j-образным наконечником, с толкателем; - дилататор (не менее двух); - коннектор с запирательным механизмом. Стерильный, для однократного применения. Размер катетера подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 6, СН 8, СН 10 СН 12, СН 14) | 39 |
| 13 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанео-стомы КТРУ: 32.50.13.190 | - катетер изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала (ПВХ), стерильный, одноразовый. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Катетер имеет боковые отверстия. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер снабжен проводником из упругого материала. Катетер должен иметь два цвета маркировочных делений на трубке для катетеризации правого и левого мочеточника. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 6, СН 7, СН 8, СН 10, СН12, СН14) | 24 |
| 14 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) КТРУ:32.50.13.190-00006915 | - изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона изготовлен из хлопка или нейлона. Размер в раскрытом состоянии не менее 37мм (по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей 37 мм, 45 мм) | 6375 |
| 15 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г 32.50.13.190 | - изделие для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г полужидкой консистенции со спиртом/без спирта | 1290 |
| 16 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г 32.50.13.190 | для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г плотно-эластичной консистенции без спирта | 1050 |
| 17 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл 32.50.13.190 | - крем защитный в тубе, не менее 60 мл, увлажняющий | 1740 |
| 18 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г 32.50.13.190 | - пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г в форме мелкодисперсного порошка | 960 |
| 19 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл 32.50.13.190 | - защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл на силиконовой основе; | 1500 |
| 20 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. 32.50.13.190 | - защитная пленка в форме салфеток на силиконовой/спиртовой основе в индивидуальной упаковке | 56700 |
| 21 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл КТРУ: 32.50.13.190-00006910 | - очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл с распылителем/без распылителя | 3450 |
| 22 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. КТРУ: 32.50.13.190-00006911 | - очиститель для кожи в форме салфеток в индивидуальной упаковке | 36000 |
| 23 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. КТРУ:32.50.13.190-00006913 | - абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков в форме порошка/таблеток/гранул | 3600 |
| 24 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы 32.50.13.190 | - моделируемое гипоаллергенное адгезивное защитное кольцо для герметизации пластин калоприемников и уроприемников в индивидуальной упаковке. Толщина кольца не менее 4,2 мм | 720 |
| 25 | Адгезивная пластина- полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников 32.50.13.190 | - эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника). Размер наружного диаметра кольца не менее 14 см. | 1200 |
| 26 | Тампон для стомы КТРУ: 32.50.13.190-00006914 | - изготовлен из полиуретана, покрыт растворимой пленкой. Тампон установлен на круглую клеевую пластину. Длина тампона не более 35 мм, диаметр не менее 20 мм и не более 35 мм | 900 |
|  | Итого |  | 127902 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности товара не менее 1 года от даты передачи инвалиду.