**Описание объекта закупки ЗКЭФ. 43/22**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации (телефонных устройств) для обеспечения ими в 2022 году инвалидов и детей-инвалидов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во |
| Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом должен иметь следующие функциональные и технические характеристики:  - тип корпуса классический (моноблок): цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга;  - стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц;  - поддержка стандарта 4G/LTE интернет;  - Wi-Fi точка доступа;  - возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка;  - голосовое управление;  - распознавание речи;  - русский синтезатор речи;  - клавиатура с алфавитом на русском языке;  - система позиционирования и навигации GPS/Глонасс-приемник;  - наличие автофокуса;  - наличие фотокамеры;  - наличие встроенной вспышки фотокамеры;  - наличие датчика приближения;  - наличие автоматической ориентации изображения (акселерометр);  - наличие виброзвонка;  - возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя);  - зарядное устройство для заряда аккумулятора;  - диагональ дисплея не менее 4,8 дюйма;  - количество ядер процессора не менее 4 ядер;  - объем оперативной памяти не менее 2 Гб;  - объем встроенной памяти не менее 16 Гб;  - фотокамера не менее 8 Мпикс;  - фронтальная камера не менее 3 Мпикс;  - емкость аккумуляторной батареи не менее 3000 mAh;  - сенсорный экран IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT. | 180 |
| **Итого:** |  | **180** |

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества**

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

**Требования к маркировке, упаковке и отгрузке**

Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Гарантийный срок эксплуатации телефонных устройств должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Срок пользования телефонных устройств должен составлять не менее 7 лет с даты предоставления его Получателю.