Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

КОЗ: 01.28.21.01.01: Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной.

КТРУ: 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный.

| № п/п | Код по КОЗ, КТРУ | ОКПД2 / НКМИ | Номер вида и наименование технического средства реабилитации (изделий)1 в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01.28.21.01.01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190-00006906 Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | ОКПД2 32.50.13.190 32.50.50.141/ НКМИ 156410 | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием. Мешок должен быть изготовлен из прозрачного / непрозрачного, не пропускающего запах полиэтилена, с/без мягкой нетканой подложкой, с зажимом / застежкой. Диапазон вырезаемого отверстия адгезивной пластины не менее 10 мм и не более 70 мм. | 70200 |
| 2 | 01.28.21.01.01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190-00006906 Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | ОКПД 2 32.50.13.190 НКМИ 156410 | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием. Мешок должен быть изготовлен из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двухсторонним мягким нетканым покрытием, со встроенной застежкой/зажимом. Калоприемник должен иметь встроенный угольный фильтр, интегрированный в мешок и не контактирующий с одеждой. Вырезаемое отверстие под стому, не менее 12 мм и не более 75 мм. | 720 |
| 3 | 01.28.21.01.01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190-00006906 Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | ОКПД 2 32.50.13.190 НКМИ 156410 | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - однокомпонентные калоприемники представляют собой емкости из запахонепроницаемой пленки. Двойная система крепления — липкий фланец и герметизирующее кольцо — надежно должны удерживать емкость на теле пациента и обеспечивает герметичность и отсутствие запаха. Кроме того, материал кольца обладает ранозаживляющими свойствами. Емкости комплектуются пластиковым зажимом, позволяющим удалять содержимое и промывать калоприемник, не снимая его со стомы. Калоприемник должен остается на коже в течение нескольких дней, не вызывая раздражения в месте крепления и обеспечивает комфортные условия для кожи вокруг стомы. Вырезаемое отверстие не менее 20 и не более 70 мм. | 90 |
| 4 | 01.28.21.01.01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190-00006906 Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | ОКПД2 32.50.13.190 32.50.50.141/ НКМИ 156410 | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием. Мешок должен быть изготовлен из прозрачного / непрозрачного не пропускающего запах полиэтилена, с зажимом / застежкой. Максимальный диапазон вырезаемого отверстия адгезивной пластины должен быть не менее 90 мм. | 360 |
| 5 | 01.28.21.01.01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190-00006906 Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | ОКПД2 32.50.13.190 32.50.50.141/ НКМИ 156410 | 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием. Мешок должен быть изготовлен из прозрачного / непрозрачного не пропускающего запах полиэтилена, с зажимом / застежкой. Максимальный диапазон вырезаемого отверстия адгезивной пластины должен быть не менее 80 мм. | 3600 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером поставляемых Товаров, потребностями инвалидов.

Требования к качеству Товара.

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.)

Требования к безопасности товар.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 51632-2021 п.4 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности «Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 п.3.3 Изделия медицинские. Требования безопасности. «Методы санитарно-химических токсикологических испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий.

Требования к техническим характеристикам Товара.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к функциональным характеристикам Товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Минимальный срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем.