Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – опор для обеспечения ими в 2023 году инвалидов, в том числе для детей – инвалидов

| № п/п | Наименование изделия, код ОКПД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора для ползания для детей-инвалидов 32.50.22.129 | Опора для ползания с наклонной подушкой используется для улучшения ребёнком контроля положения головы, укрепления мышц шеи, спины и плечевого пояса и обучения навыкам ползания. Абдукционная подушка (абдуктор) должна предупреждать патологическое сведение нижних конечностей в процессе движения. При необходимости пациент должен фиксироваться на подушке крепежными ремнями. Подушка должна быть наклонная на поролоне или аналоге, обтянута искусственной кожей или аналогом. | 20 |
| 2 | Опора для лежания для детей-инвалидов 32.50.22.129 | Опора для лежания должна быть с крепёжными ремнями, абдукционными модулями, наклонной подушкой, которая должна являться позиционной опорой для детей. Угол наклона спинки должен регулироваться, при этом сила тяжести должна помогать скорректировать положение ребёнка. В комплект должны входить модули и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне или аналоге, обтянуты искусственной кожей или аналогом. | 7 |
| 3 | Опора для сидения для детей-инвалидов 32.50.22.129 | Опора для сидения – сидение на колёсиках с тормозами. Должна создавать правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде ремня, комплексного нагрудного крепления и абдуктора. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Опора должна быть оснащена колесами, задняя пара колес должна иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне или аналоге, обтянуты искусственной кожей или аналогом. | 60 |
| 4 | Опора для стояния для детей-инвалидов 32.50.22.129 | Опоры для стояния для детей-инвалидов должны представлять собой комплекс устройств, которые должны обеспечивать этапность реабилитации. Опоры должны быть предназначены для обучения детей навыкам вертикального положения, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опоры для стояния для детей-инвалидов конструктивно должны позволять находиться инвалиду в наклонном положении от горизонтального до вертикального, то есть поворот стола должен осуществляться на 90 градусов с жестким закреплением определенного положения. Конфигурация опоры должна давать возможность принятия вертикального положения с поддержкой сзади или спереди. Фиксирование крепежными приспособлениями ребенка должно быть не менее 4 мест: -стопы; -колени; -тазобедренный отдел; -грудной отдел. При необходимости голова должна фиксироваться подголовником. | 70 |
| ИТОГО: |  |  | 157 |

Итого количество:  157  шт.

Технические требования к опорам

Опоры  должны пройти все требуемые Росздравнадзором испытания. Опоры должны быть удобными в пользовании. Опоры изготавливаются по индивидуальным размерам ребёнка.

Требования к материалам применяемым для изготовления опор

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке опор

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями, должны осуществляться по ГОСТу 20790-93.

Упаковка технических средств реабилитации должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка технических средств реабилитации должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

Опоры должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Упаковка  протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Изделие должно быть устойчиво к механическим воздействиям, климатическим факторам, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред.

При использовании изделия по назначению не должна создаваться угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды.

При передаче инвалиду готового изделия Исполнитель должен обеспечить инструктаж по правильному пользованию изделием и средствами по уходу за ним, и оказывает психологическое консультирование инвалида.

Сроки предоставления гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации опор – 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Дополнительные условия

Участник должен поставить опоры соответствующие требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Наличие регистрационного удостоверения на опоры обязательно.