**Описание объекта закупки**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочных желез и бюстгальтерами (лифами – креплениями) для фиксации экзопротеза молочной железы**

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

**Описание объекта закупки:**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов экзопротезами молочных желез и бюстгальтерами (лифами-креплениями) для фиксации экзопротеза молочной железы.

Работы должны включать в себя обеспечение следующими изделиями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер вида ТСР** | **Наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018** | **Количество, шт.** |
| **1** | 8-09-01 | Экзопротез молочной железы | 400 |
| **2** | 8-09-21 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/ или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы |  600 |

Должны соответствовать требованиям Национальных стандартов:

- ГОСТ Р 58288-2018 «Вспомогательные средства и технологии для людей с ограничениями жизнедеятельности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 59439-2021 «Бюстгальтеры и грации для фиксации экзопротеза молочной железы. Классификация, технические требования и методы контроля».

**Экзопротез молочной железы -** искусственный внешний имитатор утраченной молочной железы или ее части, предназначенный для восполнения косметического дефекта и нормализации биомеханических характеристик (п. 3.4. ГОСТ Р 59439-2021).

**Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы после мастэктомии -** вспомогательное средство, выполненное подобно форме экзопротеза молочной железы, с системой креплений, предназначенное для удержания в правильном положении экзопротеза молочной железы (п. 3.1. ГОСТ Р 59439-2021).

Экзопротезы молочных желез должны обеспечивать компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций, при этом пациенты не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Для наиболее полного удовлетворения потребностей инвалидов, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, выполняемые работы должны соответствовать следующим характеристикам:

Экзопротезы молочных желез должны изготавливаться из материалов, телесного цвета, в оболочке из пленки. Экзопротез молочной железы должен предоставляться инвалиду с двумя чехлами для протеза.

Изготовляемые протезы должны иметь различный размер (от 0 до 11).

Протез должен вставляться в бюстгальтер со специальным клапаном либо в чашку бюстгальтера.

Бюстгальтеры должны изготавливаться из тканей и эластичных материалов, полуфабрикатов с улучшенными свойствами (по внешнему виду, весу и т.д.).

Конструкция бюстгальтеров не должна травмировать кожные покровы в области постмастэктомического дефекта (п.5.1.1 ГОСТ Р 59439-2021).

Конструкция изделия, крепления должны обеспечивать фиксацию экзопротеза молочной железы на теле пациента и удобство пользования изделием при эксплуатации (п.5.1.2 ГОСТ Р 59439-2021).

Внутренняя поверхность изделия должна обеспечивать прилегание к экзопротезу молочной железы, не оказывая на нее избыточного давления, не нарушая ее форму, а поддерживая ее (п.5.1.3 ГОСТ Р 59439-2021).

Конструкция не должна предусматривать наличие швов в области постмастэктомического дефекта (оперативного вмешательства) (п.5.1.8 ГОСТ Р 59439-2021).

При непосредственном контакте с кожей потребителя изделия должны быть устойчивы к воздействию биологических жидкостей (п.5.3.3 ГОСТ Р 59439-2021).

Материалы элементов бюстгальтеров, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей.

На поверхности бюстгальтеров не должно быть складок, сборок, механических повреждений, загрязнений, а также нарушений структуры материалов (п.5.4.34 ГОСТ Р 59439-2021).

При выполнении работ Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке изделий. При этом Получатели не должны испытывать избыточного давления, болевых ощущений, обуславливающих нарушения кровообращения. Тип подгонки должен определяться Исполнителем в ходе обеспечения Получателей изделиями при примерке.

Исполнитель должен предоставлять возможность обучения инвалидов правилам пользования экзопротезами молочной железы, бюстгальтерами для экзопротеза молочной железы.

Упаковка, хранение и транспортирование экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров для фиксации экзопротеза молочной железы должны обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Замена экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров для фиксации экзопротеза молочной железы в связи с обеспечением Изделиями ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера Изделия должна производиться в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Выполнение работ должно осуществляться на основании направлений, выдаваемых Заказчиком с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Функциональные и качественные характеристики экзопротеза молочной железы, бюстгальтеров для экзопротеза молочной железы должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделиями в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы составляет:

|  |  |
| --- | --- |
| Экзопротез молочной железы | Не менее 1 года |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) и/ или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Не менее 6 месяцев |

**Требования к гарантийному сроку товара:** гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять: экзопротез молочной железы - 6 месяцев, бюстгальтер (лиф-крепление) и/ или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы - 3 месяца.

Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.