Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения (защитная пленка)

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл 32.50.13.190 | - защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл на силиконовой основе | 7 200 |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. 32.50.13.190 | - защитная пленка в форме салфеток на силиконовой/спиртовой основе в индивидуальной упаковке | 225 000 |
| Итого |  | 232 200 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию выдавать получателю товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

Порядок поставки товара: Срок поставки Товара получателям в течение 30 (тридцать) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи 7 (семь) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности товара не менее 1 года от даты передачи получателю.