##### Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер вида ТСР | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество |
| 21-01-02 | Однокомпонентные дренируемые калоприемники со встроенной конвексной пластиной | Дренируемый стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с двусторонним мягким покрытием, с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром; со встроенной конвексной гипоаллергенной, гидроколлоидной, многослойной адгезивной пластиной, с вырезаемым отверстием под стому с диапазоном, включающим диапазон 15-43 мм. | 2 340  (штук) |
| 21-01-05 | Однокомпонентные  дренируемые уроприемники со встроенной плоской пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный, из непрозрачного или прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной плоской гипоаллергенной гидроколлоидной, многослойной адгезивной пластиной. Размеры: стартовое вырезаемое отверстие под стому не более 19 мм, максимальное вырезаемое отверстие не менее 45 мм. | 1 530  (штук) |
| 21-01-18 | Уропрезерватив с пластырем | - уропрезервативы – эластичные изделия различных размеров в комплекте с фиксирующимся двусторонним адгезивным пластырем, со сливным портом (трубкой). | 6 750  (штук) |
| 21-01-19 | Уропрезерватив самоклеющийся | - уропрезервативы – эластичные, не требующие дополнительных приспособлений изделия, фиксирующиеся с помощью адгезивной полоски, нанесенной диаметрально на внутреннюю поверхность изделия, со сливным портом (трубкой). Не менее пяти различных диаметров от 20 мм до 40 мм. | 6 030  (штук) |
| 21-01-13 | Пояс для кало/уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников, регулируется по длине, эластичный из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине, длина не более 110 см. | 113  (штук) |
| 21-01-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон из полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, со шнуром для удаления, имеет форму анальной свечи. Размер большой не менее 40 мм | 720  (штук) |
| 21-01-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон из полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, со шнуром для удаления, имеет форму анальной свечи. Размер маленький не более 37 мм | 2 340  (штук) |
| 21-01-42 | Тампоны для стомы | Нестерильный однокомпонентный тампон из вспененного полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, со встроенной плоской гидроколоидной адгезивной пластиной, со встроенным фильтром. Изделие для одноразового использования. | 900  (штук) |
| **Итого** | | | 20 723 (штук) |

Характеристики и основные требования к Специальным средствам при нарушении функции выделения должны соответствовать требованиям, указанным в государственных стандартах: - ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», - ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы.

Поставщик предоставляет Товар на территории Красноярского края непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «20» ноября 2022 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату – до 23.11.2022 года.

Срок годности Товара на момент выдачи изделий Получателю должен быть не менее 1 года.