**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Поставка подгузников для взрослых, размер XS, для обеспечения в 2023 году

1. Х**арактеристики объекта закупки «Подгузники для взрослых» (далее – Товар)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Показатель характеристики |
| 1. | 22-01-04Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 гКТРУ:17.22.12.130-00000001Подгузники для взрослых | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | Наличие |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | Наличие |
| Фиксирующие элементы многократного использования | Наличие |
| Барьерные элементы | Наличие |
| Полное влагопоглощение  | Не менее 1000 г |
| Обратная сорбция  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания  | Не менее 2,3 см³/с |
| 2. | 22-01-05Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 гКТРУ:17.22.12.130-00000001Подгузники для взрослых | Абсорбирующий слой из волокнистых полуфабрикатов, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) | Наличие |
| Техническое исполнение подгузников в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами | Наличие |
| Фиксирующие элементы многократного использования | Наличие |
| Барьерные элементы | Наличие |
| Полное влагопоглощение  | Не менее 1200 г |
| Обратная сорбция  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания  | Не менее 2,3 см³/с |

**Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге**

Дополнительные характеристики установлены Заказчиком на основании предоставленных получателями индивидуальных программ реабилитации и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55082-2012, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ 31214-2016, Приказом № 86н от 13.02.2018.

|  |
| --- |
| 1. **Условия и порядок поставки Товара**
 |
| Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком в соответствии с реестром получателей Товара, которым Заказчик выдал Направление на получение Товара, при предоставлении Получателем:- паспорта Получателя;- Направления на получение Товара.Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара. Поставка должна включать:- поставку Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара:по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".- распаковку, сборку (в случае необходимости) для определения соответствие Товара требуемым характеристикам;- передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре.В результате приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приема-передачи Товара, который должен составляться в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, поставщику, Получателю (представителю Получателя)).В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку**
 |
| Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю и подписания Получателем акта приемки Товара. |