
Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)
Объект закупки: поставка пеленок впитывающих для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов в 2023 году.
	Наименование товара,

Код ТСР
	Код продукции ОКПД2/ КТРУ
	Описание функциональных и технических характеристик
	Кол-во, шт.

	Впитывающие простыни (пеленки) размером

не менее 60 х 60 см (впитываемостью 

от 800 до 1200 мл)

Вид ТСР 22-01-02
	17.22.12.130/ 17.22.12.130-00000002 - Пеленки впитывающие
	Впитывающие простыни (пеленки) должны состоять из нескольких слоев:

-  абсорбирующий внутренний основной впитывающий слой, поглощающий и удерживающий впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них);

- верхний покровный слой, непосредственно соприкасающийся с кожей пользователя и пропускающий жидкость внутрь белья;

-  нижний покровный слой, расположенный после абсорбирующего слоя и предотвращающий проникновение жидкости наружу.

Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья.

Швы должны быть непрерывными.

Срок годности на товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).
	3 960

	Впитывающие простыни (пеленки) размером

не менее 60 х 90 см (впитываемостью 

от 1200 до 1900 мл)

Вид ТСР 22-01-03
	17.22.12.130/ 17.22.12.130-00000002 - Пеленки впитывающие
	Впитывающие простыни (пеленки) должны состоять из нескольких слоев:

абсорбирующий внутренний основной впитывающий слой, поглощающий и удерживающий впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них);

верхний покровный слой, непосредственно соприкасающийся с кожей пользователя и пропускающий жидкость внутрь белья;

нижний покровный слой, расположенный после абсорбирующего слоя и предотвращающий проникновение жидкости наружу.

Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья.

Швы должны быть непрерывными.

Срок годности на товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).
	314 280


Технические средства реабилитации являются товарами необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии п. 8.3 ч.1 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 (с изм.)                .№ 44-ФЗ .
Согласно п. 4 Правил, которые установлены постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила), Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога ТРУ с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчики обязаны при планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую позицию каталога, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги; 

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги;

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции). 

Согласно п.п. 5 и 6 Правил заказчики вправе указывать дополнительную информацию, не предусмотренную КТРУ. 


В позиции каталога ТРУ по объекту закупки «Пеленки впитывающие» (код 17.22.12.130-00000002) отсутствуют характеристики товара, необходимые Заказчику для поставки товара с целью обеспечения получателей. В связи с этим, Заказчиком установлены дополнительные характеристики при описании объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ, которые указаны в табличной части описания объекта закупки.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых получателю, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Наличие регистрационных удостоверений на медицинские изделия обязательно. 

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 57762-2021.

 
Требования к качеству товара

В абсорбирующем белье не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.
Требования к техническим характеристикам товара

Абсорбирующее белье - многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

Требования к безопасности товара

 Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи. 
Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение белья.

Требования к функциональным характеристикам

Абсорбирующий слой: Внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них).

впитывающая пеленка (абсорбирующая пеленка): Абсорбирующее белье для инвалидов, предназначенное для дополнительной защиты постельного белья от протекания и используемое вместе с подгузниками (памперсами), впитывающими трусами или прокладками.
          Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):

- верхний покровный;

- абсорбирующий;

- нижний покровный.

 Допускается выпускать белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее трех. 
          Слои белья должны   быть скреплены с   помощью термообработки, или клеем   горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья.  Швы должны быть непрерывными.

В   белье   не допускаются внешние дефекты: механические   повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Размеры белья (длина, ширина) должны быть не менее:

- 60*60 см;
- 60*90 см;

Абсорбционная способность должна быть:

- от 800 до 1200 мл для белья размером не менее 60 *60 см;
- от 1200 до 1900 мл для белья размером не менее 60*90 см.

Обратная сорбция должна быть не более 5 г.

Скорость впитывания должна быть не менее 2 см/с.

Маркировка

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.  Маркировку наносят   любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

  Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение   производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную   марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- наименование материала(-ов);

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в упаковке;

- номер партии (серии);

- слова "Для однократного применения";

- слово "Нестерильно";

- слово "Нетоксично";

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Допускается    дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.

Допускается использовать необходимые международные символы.

Допускается   дополнительно наносить   основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.

Не   допускается наносить    информацию о специальных    свойствах белья, например, «защищает    кожу   от раздражения», «поглощает запах», «воздухопроницаемый», «экологически чистый"   и т.п.  без соответствующего документального подтверждения.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке. 

Упаковка

Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении. 

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).   

 Не    допускается механическое   повреждение упаковки, открывающее   доступ   к поверхности белья.

Транспортирование изделий должно   осуществляться   любым    видом     крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Абсорбирующее белье являются продукцией одноразовой в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается, вместе с тем должен быть указан срок годности товара и условия хранения. 

Поставщик должен взять на себя все расходы, связанные с заменой некачественных технических средств реабилитации на качественные на основании соответствующего акта, претензии инвалида. Замена абсорбирующего белья (пеленок) должна быть осуществлена в течение пяти дней с момента получения претензии. В случае повреждения технических средств реабилитации при доставке инвалиду все расходы несет поставщик.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта:
Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 30% цены контракта.

Срок и место поставки товара

Место поставки товара: Поставщик предоставляет Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта – Курганская область, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отделением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;
- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 15.08.2023 года (включительно).

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

В календарном плане период поставки Товара: 

	Периоды поставки на 2023 год
	Количество, шт.

	с даты заключения контракта в течение 20 дней

	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью 

от 800 до 1200 мл) Вид ТСР 22-01-02
	2370

	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью 

от 1200 до 1900 мл) Вид ТСР 22-01-03
	188 550

	с 01.02.2023 по 01.03.2023

	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью 

от 800 до 1200 мл) Вид ТСР 22-01-02
	1590

	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью 

от 1200 до 1900 мл) Вид ТСР 22-01-03
	125 730

	ИТОГО
	318 240


Этапы исполнения контракта:

Первый этап- с даты заключения по 31.03.2023 -50%

Второй этап – с 01.04.2023 по 31.08.2023-50%

Срок действия государственного контракта до 31.08.2023 года.

