**Техническое задание**

**на поставу технических средств при нарушениях функций выделения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во, шт. |
| **Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл****КТРУ: 32.50.13.190-00006912** | - нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл. Основа жидкая: лубрицирующая/ нелубрицирующая | **2 520** |
| **Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.****КТРУ:32.50.13.190-00006913** | - абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков должны быть в форме порошка/таблеток/гранул |  **11 700** |
| **Тампон для стомы****КТРУ: 32.50.13.190-00006914** | - должен быть изготовлен из полиуретана, покрыт растворимой пленкой. Тампон должен быть установлен на круглую клеевую пластину. Длина тампона не более 35 мм, диаметр не менее 20 мм и не более 35 мм | **720** |
| **Итого** |  | **14 940** |

 Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

 Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

 Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Место поставки товара:** поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию выдавать товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

**Порядок поставки товара:** Срок поставки Товара получателям в течение 25 (двадцать пять) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи 7 (семь) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:** товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности товара не менее 1 года от даты передачи инвалиду.