|  |
| --- |
| **Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки** |
| Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 52770-2016.**Требования к упаковке и маркировке**Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.На упаковке изделий средств ухода за кишечной стомой (однокомпонентных калоприемников, пластин двухкомпонентных калоприемников. защитных колец, полуколец, пасты в полоске, адгезивной пластины — кожного барьера) условия хранения/транспортирования изложены следующим образом:«Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте.Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию».На маркировке и упаковке cредств ухода за кишечными стомами (калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы) должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора товаров.Информация в обязательном порядке должна содержать.- наименование товара,- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара — наименование страны происхождения товара;- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;- сведения об основных потребительских свойствах товара;- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);- срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока;- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения:- не допускается применение изделий, если нарушена упаковка;- сведения об утилизации изделий могут быть указаны в инструкциях по применению изделий или другой документации, прилагаемой к изделию.**Дополнительные условия**Поставщики должны представить действующие регистрационные удостоверения на каждое наименование товара, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (при наличии), либо декларации о соответствии (при наличии). |
| №п/п | **Наименование изделия** | **Описание технических и функциональных характеристик** | **Количество товара,** **шт.** |
| 1 | **Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте 60мм:** | Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке. |
| 1.1 | **32.50.13.190-00006904 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный/Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника** | Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с\без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. (п. 5.2.7 Раздела 5 ГОСТ Р 58237-2018 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.).Адгезивная пластина должна быть гидроколлоидной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому.Размер (диаметр) фланца – не менее 60 мм не более 70 мм, соответствует фланцу мешка. | 1480 |
| 1.2 | **32.50.13.190-00006904 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный/Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника** | Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. (п. 5.2.7 Раздела 5 ГОСТ Р 58237-2018 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.).Размер (диаметр) фланца мешка – не менее 60 мм не более 70 мм, соответствующий фланцу пластины. | 4050 |
| 2 | **Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте:** | Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения: сменяемого недренируемого стомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприомника на передней брюшной стенке. |
| 2.1 | **32.50.13.190-00006903 - Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный/Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника** | Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с/без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования. (п. 5.2.3 Раздела 5 ГОСТ Р 58237-2018 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.).Адгезивная пластина должна быть гидроколлоидной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому.Размер (диаметр) фланца - не менее 60 мм не более 70 мм, соответствует фланцу мешка. | 310 |
| 2.2 | **32.50.13.190-00006903 - Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный/Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника** | Разъемный, герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования. (п. 5.2.3 Раздела 5 ГОСТ Р 58237-2018 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.).Размер (диаметр) фланца мешка – не менее 60 мм не более 70 мм, соответствующий фланцу пластины. | 1980 |
| 3 | **32.50.13.190-00006894 - Катетер уретральный для однократного дренирования/Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием)** | - изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), стерильные, одноразовые, мужские, женские, детские. Размеры CH 8, СН 10, СН 12, СН 14. Размер подбирается по заявке Заказчика, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. | 9990 |
|  |  | **Итого:** | 17810 |

|  |  |
| --- | --- |
| Порядок поставки( сроки поставки) | **Место поставки:** в пределах административных границ Тамбовской области по выбору получателя по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи, организованных поставщиком.**Срок поставки** товара в Тамбовскую область: не ранее 10 января 2023 года и не позднее 16 января 2023 года – 100% объема Товара.**Срок поставки Товара получателям:** с даты получения от Заказчика реестра получателей до «30» мая 2023 года.Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. |
| Порядок оплаты | 30% аванса от цены государственного контракта перечисляется на расчетный счет поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Акта выборочной проверки.Оплата поставленного товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика (Исполнителя) в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Сторонами Документа о приёмке. |
| Размер обеспечения контракта (при наличии) | 30% от НМЦК |