Приложение №1

к Извещению

Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2023году.

1.  Способ определения поставщика: Открытый аукцион в электронной форме.

  - Предмет государственного контракта: Поставка технических средств реабилитации инвалидам в 2023 году.

Подгузники для детей инвалидов. Количество 212 770 изделий. Начальная максимальная цена 3 518 814 рублей 10 копеек.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для детей весом до 9 кг Подгузник – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования, предназначено для детей-инвалидов с нарушением функции выделения. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивает максимальную свободу движений ребенка и его комфорт. Наружный слой из специального мягкого воздухопроницаемого материала (не содержит полиэтилен, клеенку), препятствующего протеканию влаги наружу, позволяющего коже дышать, не вызывая раздражения. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузник оснащен застежками-липучками, водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии, препятствующими протеканию, на передней части подгузника по всей ширине специальная зона для крепления застежек-липучек, обеспечивающая многократное их использование и предотвращая механические повреждения подгузника. | 16,33 | 4 270 | 69 729,10 |
| Подгузники для детей весом до 20 кг. Подгузник — многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования, предназначено для детей-инвалидов с нарушением функции выделения. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивает максимальную свободу движений ребенка и его комфорт. Наружный слой из специального мягкого воздухопроницаемого материала (не содержит полиэтилен, клеенку), препятствующего протеканию влаги наружу, позволяющего коже дышать, не вызывая раздражения. Внутренняя поверхность подгузников из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузник оснащен застежками-липучками, водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии, препятствующими протеканию. на передней части подгузника по всей ширине специальная зона для крепления застежек-липучек, обеспечивающая многократное их использование и предотвращая механические повреждения подгузника. Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка): верхний покровный слой, распределительный слой, абсорбирующий слой, защитный слой, нижний покровный слой, боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками, застежки – «липучки» с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для улучшения прилегания подгузника к телу ребенка. Допускается отсутствие распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. Подгузники могут иметь дополнительные слои помимо вышеперечисленных, выполняющие определенные функции. Подгузники могут быть в виде раскроя трусов с застежками – «липучками» или в виде готовых трусов. Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.). В подгузниках не допускаются внешние дефекты — механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. | 16,18 | 99 000 | 1 601 820,00 |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг. Для подгузников применяют следующие материалы: для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие гидрофобные материалы с показателями качества, обеспечивающими качество подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2011, для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1м не более 25,0г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700. для абсорбирующего слоя: распущенную целлюлозу и/или волокна других полуфабрикатов и суперабсорбент, для защитного слоя: полимерную пленку толщиной не более 30 мкм Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2011. Поставка должна осуществляться по месту жительства инвалида (на условиях DDP). | 16,87 | 109 500 | 1 847 265,00 |
| ИТОГО |  | 212 770 | 3 518 814,10 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 518 814 рублей 10 копеек.

5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: Начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места жительства Получателя, до специального пункта выдачи и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (РС(Я)) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней (до 15.09.2023 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок поступления товара в Республику Саха (Якутия) указан в Календарном плане.

Срок действия государственного контракта до 29.09.2023 года.

Территория г. Якутска; после уведомления Заказчика о поставке Товара и получения списка получателей – Республика Саха (Якутия) до Получателей (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию г. Якутска - в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента начала срока действия государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в направлении, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение следующего срока:

- в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» сентября 2023 г.  поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Заказчика либо списка Получателей, проживающих на территории Республики Саха (Якутия), за исключением Получателей, проживающих на территории ГО «Якутск» с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» сентября 2023 г. поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов РС(Я) указан в приложении №5. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.

9. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены        контракта

10. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.