**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению и обеспечению техническими средствами реабилитации – корсетами полужесткой фиксации и головодержателями полужесткой фиксации

**1. Описание объекта закупки:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия  (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Позиция по КТРУ,  Код по ОКПД2 | Характеристики изделия (неизменяемые) | Кол-во товара(объем работы, услуги)  /шт. | Гарантийный срок, мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Корсет полужесткой фиксации | КТРУ: не применяется  ОКПД2: 32.50.22.125 | Уменьшает или стабилизирует нефиксированные деформации (патологические установки) позвоночника. Корсет плотно прилегает к телу, не оказывая болезненного давления на ткани больного, и не смещаться вдоль тела.  Корсет не ограничивает дыхательных движений грудной клетки.  Изготовление по индивидуальным обмерам в соответствии с медицинскими показаниями.  Назначение – специальное.  Материал гильзы корсета - ткань текстильная | 191 | 6 |
| 2 | Головодержатель полужесткой фиксации | КТРУ: не применяется  ОКПД2: 32.50.22.126 | Обеспечивает фиксацию позвоночника, стабилизирует позвоночник в функционально-выгодном положении, способствует нормализации кровоснабжения, уменьшению явлений воспаления и ускорению восстановительных процессов. Головодержатель не оказывает избыточного давления. Внутренние геометрические размеры головодержателя соответствуют конфигурации шейного отдела позвоночника. Объем головодержателя регулируется с помощью застежки. Изготовление по индивидуальным обмерам в соответствии с медицинскими показаниями.  Материал гильзы головодержателя - кожа или легкий вспененный водостойкий материал (по медицинским показаниям)  Материал смягчающего элемента - листовой поролон или вспененный полиуретан (по медицинским показаниям). | 2 | 6 |
| ИТОГО | | | | 193 |  |

Корсеты полужесткой фиксации и головодержатели полужесткой фиксации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

В состав работ по изготовлению и обеспечению Получателей техническими средствами реабилитации – корсетами полужесткой фиксации и головодержателями полужесткой фиксации (далее –ТСР) должны входить:

- изготовление ТСР по индивидуальным обмерам;

- примерка и подгонка ТСР (при необходимости);

- обучение Получателя пользованию ТСР, уходу за ним и его хранения;

- выдача ТСР Получателю;

- обеспечение Получателя гарантийным талоном на выданное ТСР и информирование об условиях проведения гарантийного обслуживания;

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. При выполнении работ по ортезированию должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении Получателей корсетамиполужесткой фиксации и головодержателями полужесткой фиксации.

Получатель не должен испытывать болей, избыточного давления при использовании корсетов полужесткой фиксации и головодержателей полужесткой фиксации.

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся корсеты полужесткой фиксации и головодержатели полужесткой фиксации для обеспечения механической фиксации, разгрузки поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма. Выполняемые работы должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Выполнение работ по изготовлению корсетов полужесткой фиксации и головодержателей полужесткой фиксации должно осуществляться при наличии декларации на технические средства реабилитации в соответствии с Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденным Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425.

Работы по изготовлению и обеспечению Получателей корсетами полужесткой фиксации и головодержателями полужесткой фиксации считаются эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Корсеты полужесткой фиксации и головодержатели полужесткой фиксации должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Корсеты полужесткой фиксации и головодержатели полужесткой фиксации должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления корсетов полужесткой фиксации и головодержателей полужесткой фиксации не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя), с которым контактирует изделие при его нормальной эксплуатации.

Участник закупки должен нести гарантийные обязательства на передаваемые Изделия. Участник закупки должен гарантировать, что результат работ, выполненный в соответствие с условиями Контракта, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Участника закупки при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации..

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Корсеты полужесткой фиксации и головодержатели полужесткой фиксации должны иметь гарантийный срок равный указанному в таблице №1 с момента передачи его Получателю. Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Изделий.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока. В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в корсетах полужесткой фиксации и головодержателях полужесткой фиксации Исполнителем должны быть обеспечены замена изделия на ту же модель либо безвозмездное устранение недостатков (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) или замена со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней.

**Требования к маркировке, упаковке:** Требования к маркировке не установлены**.**

Упаковка корсетов полужесткой фиксации и головодержателей полужесткой фиксации должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**2. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество – 193 шт.

Осуществлять выполнение работ в части снятия мерок, примерки, подгонки, других сопутствующих работ, требующих присутствия Получателя, доставку (передачу) Изделия по месту жительства Получателя (г. Брянск и Брянская область), или по согласованию с Получателем в пункте (пунктах) приема в пределах г. Брянска и Брянской области.

Осуществлять прием Получателя по всем вопросам, связанным с изготовлением и выдачей Изделий по месту нахождения пункта (пунктов) приема не менее 5 (пяти) дней в неделю.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место выполнения работ по изготовлению Изделия определяется исполнителем самостоятельно.

**3. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:**

Срок выполнения работ по Контракту, включая обеспечение Получателя Изделием: с даты получения от Заказчика данных о Получателях, которым Заказчиком выданы Направления на обеспечение Изделием, по 01.12.2023.

Срок обеспечения Получателя Изделием не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения направления Исполнителем от Получателя. Направления принимаются Исполнителем не позднее 17.11.2023. В случае приема Направлений после указанного срока 01.12.2023.