ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка мочеприемников для социального обеспечения в 2024 году

Предмет: поставка мочеприемников для социального обеспечения в 2024 году.

Место поставки товара: г. Астрахань и Астраханская область (доставить товар до Получателя или осуществить передачу Товара Получателю через пункт выдачи Товара. В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара: обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами).

Описание: Поставка мочеприемников для социального обеспечения в 2024 году.

Количество: 18 120 шт.

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик |
| --- | --- |
| 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной КТРУ 32.50.13.190-00006898 Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, стерильный | Гибкий пластиковый мешок для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу для сбора выделенной пациентом мочи. Изделие не фиксируется непосредственно на пациенте. Мочеприёмник прикрепляется к кровати пациента. Мешок из медицинского материала (плёнки), не пропускающего запах, с антирефлюксным и сливным клапанами. Устойчивая к перегибам отводящая трубка, длиной не менее 90 см. Мочеприёмник объёмом не менее 1000 мл и не более 1500 мл. В стерильном исполнении, для однократного применения. Количество –5 530 шт. |
| 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной КТРУ 32.50.13.190-00006898 Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту, стерильный | Гибкий пластиковый мешок для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу для сбора выделенной пациентом мочи. Изделие не фиксируется непосредственно на пациенте. Мочеприёмник прикрепляется к кровати пациента. Мешок из медицинского материала (плёнки), не пропускающего запах, с антирефлюксным и сливным клапанами. Устойчивая к перегибам отводящая трубка, длиной не менее 90 см. Мочеприёмник объёмом не менее 1500 мл и не более 2000 мл. В стерильном исполнении, для однократного применения. Количество –3 500 шт. |
| 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной КТРУ 32.50.13.190-00006901 Мочеприемник ножной носимый со сливным краном, стерильный | Гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу и фиксации на ноге пациента для сбора выделенной пациентом мочи. Также называется ножным мочеприемником, носимым на теле для обеспечения мобильности пациента. Мешок из медицинского материала (плёнки), не пропускающего запах, с антирефлюксным и сливным клапанами. Отводящая трубка, устойчивая к перегибам, длиной не менее 50 см. Мочеприёмник объёмом не менее 500 мл и не более 800 мл. В стерильном исполнении, для однократного применения. Количество- 9 090 шт. |

Требования к безопасности товара: регистрационное удостоверение.

Документы по стандартизации применимые к данному ТСР:

- ГОСТ Р 58235-2022 Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация.

# - ГОСТ Р 58237-2022 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Срок годности Товара – 12 месяцев с момента выдачи изделия Получателю.

Требования к качеству поставки: Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.