Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Описание объекта закупки,

количество поставляемого товара

# к запросу котировок в электронной форме на поставку опор в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году

# Наименование закупки: поставка опор в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году (далее - поставка Товара).

# Цель закупки: определение поставщика на поставку опор в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# Требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться; количество поставляемого Товара

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Номер вида и наименование Товара в соответствии Классификацией, утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 32.50.22.129-00000014 Устройство для тренировки координации реабилитационное | 6-06-01 Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания служит средством обучения навыков ползания у детей с различными патологиями. Должна быть предусмотрена регулировка угла наклона опоры. Высота и угол наклона опоры должен регулироваться в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы его руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Рама опоры должна быть на четырех колесиках. Опора должна быть оснащена мягким упором на грудь и поддерживающими ремнями. Ремни должны регулироваться по длине и настроены в соответствии с весом и размерами ребенка. Материал, из которого должна изготавливаться опора - деревянная (в том числе из фанеры) основа, мягкие элементы на поролоне. Комплектация опоры должна включать: паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Грузоподъемность не менее 30 кг Опоры должны поставляться в зависимости от антропометрических данных ребенка (размеры подбираются индивидуально). | Штука | 10 |
| 2. | - | 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для реабилитации детей-инвалидов с дефицитом двигательной активности, имеющих значительную спастичность и пониженный мышечный тонус. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - подлокотники регулируемые по высоте (в зависимости от антропометрических данных ребенка); - столик для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики; - подголовник регулируемый по высоте (в зависимости от антропометрических данных ребенка); - угол наклона спинки должен меняться от вертикального положения до не менее 20 градусов; - подножки с регулируемым углом наклона и высотой (в зависимости от антропометрических данных ребенка), с фиксаторами стоп; - основание на колесах со стояночными тормозами; - ремни для фиксации туловища с регулировкой по длине. Материал, из которого должна изготавливаться опора -деревянная (в том числе из фанеры) основа, мягкие элементы на поролоне. Грузоподъемность не менее 50 кг Опоры должны поставляться в зависимости от антропометрических данных ребенка (размеры подбираются индивидуально). Комплектация должна включать: сидение с ортопедической укладкой, съемный столик, подножки, съемный подголовник, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | Штука | 45 |
| 3. | 32.50.22.129-00000014 Устройство для тренировки координации реабилитационное | 6-08-01 Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания для детей-инвалидов предназначена для приобретения детьми первичных двигательных и тактильных навыков. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - мягкое сидение для положения ребенка «лежа»; - мягкую спинку, регулируемую по углу наклона; - крепежные ремни для грудного и тазобедренного отдела с регулировкой по длине; - абдукционные модули; - основание на колесах со стояночными тормозами. Материал, из которого должна изготавливаться опора - деревянная (в том числе из фанеры) основа, мягкие элементы на поролоне. Грузоподъемность не менее 50 кг. Опоры должны поставляться в зависимости от антропометрических данных ребенка (размеры подбираются индивидуально). Комплектация опоры должна включать: паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. |  | 8 |
| 4. | - | 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния предназначена для обучения детей навыкам вертикального положения, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора должна иметь следующие технические характеристики: - основание на колесах со стояночными тормозами; - столик регулируемый по высоте (в зависимости от антропометрических данных ребенка); - крепление для стоп с регулируемыми ремешками; - крепление коленей с регулируемыми ремешками, с регулировкой по высоте; - крепление тазобедренного отдела поясное с регулировкой длины и высоты; - крепление грудного отдела поясное с регулировкой длины и высоты. Материал, из которого должна изготавливаться опора, - деревянная (в том числе из фанеры) основа, мягкие элементы на поролоне. Грузоподъемность не менее 50 кг Опоры должны поставляться в зависимости от антропометрических данных ребенка (размеры подбираются индивидуально). В комплект поставки должно входить: паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. |  | 11 |

4. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

- Место поставки: Ульяновская область.

- Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателям (инвалидам) в соответствии с реестром Получателей Товара, направленным Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 сентября 2024 года.

Срок поставки Товара до Получателя: поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 октября 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

5. Требования к качеству, к функциональным характеристикам, требования к безопасности Товара.

Требования к функциональным характеристикам

Опоры должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к качеству и безопасности Товара

Сырье и материалы, из которых изготавливается Товар, не должны выделять ядовитых (токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Металлические части Товара должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях.

Поставка Товара осуществляется при наличии регистрационного удостоверения и документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификата соответствия или декларации о соответствии продукции или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, в случае, если законодательством Российской Федерации необходимо наличие таких документов).

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке

Маркировка упаковки Товара должна включать:

- условное обозначение группы товаров, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Срок гарантийного обслуживания Товара устанавливается – 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В течение гарантийного срока Поставщик должен произвести замену или ремонт Товара за счет собственных средств. Замена или ремонт Товара должна быть произведена в течение 20 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара, с указанием в гарантийных талонах адреса и режима работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

# Footnotes

Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника аукциона