**Описание объекта закупки.**

**1.Наименование объекта закупки** – Поставка в 2023 году пеленок впитывающих для обеспечения инвалидов.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

Абсорбирующее белье: впитывающие простыни (пеленки).

ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующие. Общие технические условия»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия**  | **Описание функциональных и технических характеристик.** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Пеленка впитывающая Наименование позиции соответствует наименованию 22-01-01 «Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 (впитываемостью от 400 до 500 мл)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»КОЗ 01.28.22.01.01КТРУ 17.22.12.130-00000002 | Абсорбирующее белье для инвалидов, предназначенное для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях.Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): верхний покровный; абсорбирующий; нижний покровный.Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. Отмарывание краски печатного изображения не допускается.Абсорбционная способность должна быть: от 400 мл (вкл.) до 500 мл (вкл.)\* для белья размером не менее 400х600 мм (вкл.\*\*). | 490 |
| 2 | Пеленка впитывающаяНаименование позиции соответствует наименованию 22-01-02 «Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 (впитываемостью от 800 до 1 200 мл)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»КОЗ 01.28.22.01.02КТРУ 17.22.12.130-00000002 | Абсорбирующее белье для инвалидов, предназначенное для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях.Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): верхний покровный; абсорбирующий; нижний покровный.Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. Отмарывание краски печатного изображения не допускается.Абсорбционная способность должна быть: от 800 мл (вкл.) до 1200 мл (вкл.)\* для белья размером не менее 600х600 мм (вкл)\*\*. | 2700 |
| 3 | Наименование позиции соответствует наименованию 22-01-03 «Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 (впитываемостью от 1 200 до 1 900 мл)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»КОЗ 01.28.22.01.03КТРУ 17.22.12.130-00000002 | Абсорбирующее белье для инвалидов, предназначенное для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемое для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях.Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): верхний покровный; абсорбирующий; нижний покровный.Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. Отмарывание краски печатного изображения не допускается.Абсорбционная способность должна быть: от 1200 мл (вкл.) до 1900 мл (вкл.)\* для белья размером не менее 600х900 мм (вкл)\*\*. | 98975 |

\* В заявке указывается конкретное значение в пределах диапазона, установленного заказчиком.

\*\* В заявке указывается конкретное значение, равное или превышающее значение, установленное заказчиком.

Остальные характеристики, не обозначенные сносками (\*) и указанные заказчиком в таблице, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

Сроки поставки Товара – с даты получения от Заказчика реестра получателей товара до 15 ноября 2023г включительно.

 Место поставки товара - по месту жительства получателя на территории Нижегородской области либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей товара.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения.