Техническое задание

Объект закупки: Оказание услуг по индивидуальному слухопротезированию в 2024 году в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование услуг/ Наименование товара, поставляемого при оказании услуг | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 17-01-16 | Услуги по слухопротезированию | Описание | Прием специалиста в области слухопротезирования, отоскопия уха и снятие слепка слухового прохода для изготовления вкладыша, выдача вкладыша, изготовленного индивидуально |
|  |  | Вкладыш ушной, изготовленный индивидуально |  | По форме и размеру вкладыш ушной, изготовленный индивидуально, полностью соответствует анатомическим особенностям слухового прохода уха человека и способствует улучшению разборчивости речи; - изготавливается со слепка слухового прохода с учетом степени и характера потери слуха; - осуществляет проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - обеспечивает герметичность и надежную фиксацию в ухе; - прочный (не откалывается в случае изготовления из твердого материала и не растрескивается в случае изготовления из мягкого материала); - имеет форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - устойчив к воздействию влаги и ушной серы; не оказывает раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода; - комфортен в эксплуатации; - не имеет акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата). Материалы, используемые для изготовления вкладыша ушного, отвечают требованиям безопасности, соответствуют токсикологическим и гигиеническим требованиям. Материал не образовывает воздушных пузырьков и не вызывает аллергических реакций. Изготовление вкладыша ушного проводится по слепку наружного слухового прохода путем: оценки состояния и формы расположения слухового прохода; введения в наружный слуховой проход отоблока для защиты барабанной перепонки; введения слепочной массы; осмотр наружного слухового прохода для исключения остатков слепочной массы и слепка; оценки качества слепка наружного слухового прохода. Форма вкладыша ушного, материал для изготовления вкладыша ушного определяется индивидуально в зависимости от снижения слуха, особенностей слухового прохода, модели используемого слухового аппарата. |

* Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. №86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Требования к техническим и качественным характеристикам услуг, требования к безопасности, к товару, поставляемому при оказании услуг.

В состав услуги по индивидуальному слухопротезированию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, должно входить:

- прием специалиста в области слухопротезирования;

- отоскопия уха;

- снятие слепка слухового прохода для изготовления вкладыша;

- выдача вкладыша, изготовленного индивидуально.

Для оказания услуг исполнитель должен иметь лицензию на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии и соответствовать лицензионным требованиям согласно Федеральному закону от 04.05.2011г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Положения «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. N 852.

Вкладыш ушной, изготовленный индивидуально согласно ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vintro», а также санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ, должен отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-незаметность, комфортность.

Гарантийные обязательства Исполнителя. Гарантийный срок

Гарантийный срок на вкладыш ушной, изготовленный индивидуально – один год со дня получения потребителем.

Срок оказания услуг: не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем получения Исполнителем Направления, выданного Заказчиком Получателю и не ранее 01 января 2024 года.

Место оказания услуг: Челябинская область, г. __________, по месту нахождения специализированного кабинета __________________________________________________________________.

* конкретный адрес указывается на этапе заключения Контракта

в соответствии с лицензией, предоставленной участником закупки в составе заявки на участие в закупке.