**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов техническими средствами реабилитации – экзопротезами молочной железы и бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы

**2. Описание объекта закупки:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия  (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Позиция по КТРУ,  Код по ОКПД2 | Характеристики изделия (неизменяемые) | Кол-во товара(объем работы, услуги)  /шт. | Гарантийный срок, мес. |
| 1 | Экзопротез молочной железы | КТРУ: 32.50.22.190-00005050 -  Экзопротез молочной железы  ОКПД2 32.50.22.199 | Экзопротез молочной железы ассиметричной или симметричной формы (размеры от 00 до 11).  Подбор экзопротеза должен осуществляться по индивидуальным обмерам, в соответствии с медицинскими показаниями.  Экзопротез должен иметь форму, восполняющую постмастэктомический дефект в широком диапазоне – от секторальной ампутации до обширного удаления ткани в подмышечной, грудной и подключичной областях, и обеспечивать естественный вид груди.  В комплект экзопротеза должны входить не менее 2 чехлов, предохраняющих экзопротез от внешних воздействий.  Тип изделия: специальное.  Материал экзопротеза - полиуретановая пленка, заполненная силиконовым гелем;  Материал чехла - гипоаллергенный текстильный материал. | 1 200 | 6 |
| 2 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | КТРУ отсутствует  ОКПД2 32.50.23.190 | Застежка сзади или спереди (по медицинским показаниям), обеспечивающая надежную фиксацию бюстгальтера на теле Получателя, с узкой или широкой спинкой (по медицинским показаниям), с узкими или широкими (по медицинским показаниям) эластичными бретелями.  Протезно-ортопедические изделия должны изготавливаться по индивидуальным обмерам получателя, в соответствии с медицинскими показаниями.  Тип изделия: специальное.  Материал бюстгальтера - хлопчатобумажная ткань. | 2 300 | 6 |
| ИТОГО | | | | 3 500 |  |

Экзопротезы молочной железы и бюстгальтера для экзопротезов молочной железы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

В состав работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее - Получатель) техническими средствами реабилитации – экзопротезами молочной железы и бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы (далее - ТСР) должны входить:

- изготовление ТСР по индивидуальным обмерам;

- примерка и подгонка ТСР (при необходимости);

- обучение Получателя пользованию ТСР, уходу за ним и его хранения;

- выдача ТСР Получателю;

- обеспечение Получателя гарантийным талоном на выданное ТСР и информирование об условиях проведения гарантийного обслуживания;

Выполнение работ по протезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. При выполнении работ по протезированию должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении инвалидов экзопротезами молочной железы и бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы. Получатель не должен испытывать болей, избыточного давления при использовании экзопротеза молочной железы и бюстгальтера для экзопротезов молочной железы.

Выполнение работ по протезированию должно быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся экзопротезы молочной железы и бюстгальтера для экзопротезов молочной железы для обеспечения механической фиксации и разгрузки, поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма. Выполняемые работы должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также другие дефекты организма и обеспечивать восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы должно осуществляться при наличии декларации на технические средства реабилитации в соответствии с Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденным Постановлением Правительства РФ №982 от 01.12.2009 г.

Работы по изготовлению и обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы и бюстгальтерами для экзопротезов молочной железы считаются эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

**3. Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Экзопротезы молочной железы и бюстгальтера для экзопротезов молочной железы должны быть новым (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Экзопротезы молочной железы и бюстгальтера для экзопротезов молочной железы должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя), с которым контактирует изделие при его нормальной эксплуатации.

Участник закупки должен нести гарантийные обязательства на передаваемые Изделия. Участник закупки должен гарантировать, что результат работ, выполненный в соответствие с условиями Контракта, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Участника закупки при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Экзопротезы молочной железы и бюстгальтера для экзопротезов молочной железы должны иметь гарантийный срок равный указанному в таблице №1 с момента передачи его Получателю. Должен быть выдан гарантийный талон, дающий право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в экзопротезах молочной железы и бюстгальтерах для экзопротезов молочной железы Исполнителем должны быть обеспечены замена изделия на ту же модель либо безвозмездное устранение недостатков (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) или замена со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней.

**4. Требования к маркировке, упаковке:** Требования к маркировке не установлены**.**

Упаковка экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**5. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество – 3 500 шт.

Осуществлять выполнение работ в части снятия мерок, примерки, подгонки, других сопутствующих работ, требующих присутствия Получателя, доставку (передачу) Изделия по месту жительства Получателя (г. Брянск и Брянская область), или по согласованию с Получателем в пункте (пунктах) приема в пределах г. Брянска и Брянской области.

Место выполнения работ: Российская Федерация. Место выполнения работ по изготовлению Изделия определяется исполнителем самостоятельно.

**6. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:** Срок выполнения работ по Контракту включая обеспечение Получателя Изделием: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения направления Исполнителем от Получателя. Направления принимаются Исполнителем не позднее 20.09.2022. В случае приема Направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в срок до 20.10.2022.