Описание объекта закупки

Техническое задание на поставку туторов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Функциональные, качественные и технические характеристики товара** | **Кол-во****(шт.)** |
| 32.50.22.124Тутор на всю ногу01.28.08.09.54 | Тутор на всю ногу должен быть фиксирующим, корригирующим из термопластов низкотемпературных.Должен обеспечивать фиксацию нижней конечности в определенном положении при распространенных вялых и спастических параличах нижней конечности (особенно после консервативного и оперативного лечения), при тенденции к сгибательной контрактуре в коленном суставе и деформации стопы, в качестве ночной шины. | 300 |
| 32.50.22.124Тутор на коленный сустав01.28.08.09.51 | Тутор на коленный сустав: фиксирующим; из полиэтилена; лечебно-профилактический | 100 |
| 32.50.22.124Тутор на голеностопный сустав01.28.08.09.49 | Должен изготавливаться из термопластичных материалов, вспененных или смягчающих материалов. Застежка ворсовая. Применяется при ДЦП, последствий ОНМК, последствия повреждения спинного мозга, состояния угрожаемые формированию эквино-варусной или вальгусной деформации стопы, период реабилитации после травм. | 100 |
| **ИТОГО** | **500** |

Ортез - техническое устройство, надеваемое на конечность и ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.

1. **Качество товара:**
2. Ортезы должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При поставке ортезов должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.
3. **Технические характеристики:**
4. Ортезы должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».
5. ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов
6. и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».
7. Гарантийный срок на ортезы устанавливается со дня выдачи Получателю и составляет не менее 6 месяцев. При возникновении гарантийных обстоятельств, Поставщик обязан заменить ортезы на ортезы, соответствующие требованиям настоящего Контракта, либо безвозмездно устранить недостатки (гарантийный ремонт). Срок замены и гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 10 рабочих дней.
8. **- Поставщик должен:**
9. В течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта определить ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по Контракту, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и номера телефона, и письменно уведомить об этом Заказчика.
10. Организовать поставку Товара в пункт выдачи для осуществления выборочной проверки Товара в течении 5 рабочих дней с даты заключения Контракта, согласно Календарному плану.
11. Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно: обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара; обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.
12. Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.
13. Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета и обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.
14. Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара и исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.
15. Поставщик должен вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе получателем способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться по направлениям заказчика до места проживания получателей во всех районах Чеченской Республики.
16. Поставщик должен организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного получателя при согласии получателя или законного представителя получателя о предоставлении информации личного характера поставщику):
17. - по месту нахождения центра выдачи;
18. - по месту нахождения пунктов выдачи;
19. - по месту нахождения получателя.
20. Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок).
21. Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.
22. Центр и пункты выдачи должен иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.
23. Доставка по адресам места жительства получателя должна осуществляться Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи получателям по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.
24. Передача получателям или их законным представителям Товара, выбранным получателем способом, должна осуществляться Поставщиком в течение 30 (тридцати) дней, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра получателей, которым выписаны данные направления на получение Товара.
25. **Срок действия контракта - с даты заключения контракта до 30 сентября 2024 года.**
26. **Срок поставки товара – с 1 января 2024 года до 30 сентября 2024 года.**

**Начальник ООИТСР А.И. Джабраилова**