**Место поставки товара:** Поставка осуществляется на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выбор Получателя: по месту жительства Получателя или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с получателем населенном пункте.

**Сроки поставки товара:** Передать Товар непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи,не более 7 календарных дней, с момента направления Заказчиком (филиалом Заказчика) Списка Получателей, но не ранее 09.01.2023 года. Последняя выдача Товара Получателям в рамках государственного контракта должна быть осуществлена не позднее 30.11.2023 года*.*

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя[[1]](#footnote-1)  (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы | Предназначен для фиксации экзопротеза молочной железы после мастэктомии.  - Материал трикотажное эластичное гипоаллергенное полотно;  - широкие эластичные бретели, равномерно распределяющие вес по плечевой зоне, снабженные регуляторами длины;  - в чашках карман для размещения экзопротеза молочной железы;  - обеспечивает полное закрытие постмастэктомических дефектов, плотное прилегание к телу;  - застежки спереди или сзади; | Соответствует | Шт. | 1060 |

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует действующим стандартам и техническим условиям на данные виды Товара, а также требованиям Технического задания

Гарантийный срок Товара составляет не менее 3(Три) месяца со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) Получателем. Установленный гарантийный срок эксплуатации Товара не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации.

Соответствие ГОСТа: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения.

1. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-1)