# ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

| п/п | Наименование изделия/КТРУ | Кол-во (шт.) | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения (по ОКЭИ) | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | 17400 | Функциональные характеристики, материал | Качественная | Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом для закрывания дренажного отверстия |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Встроенный фильтр для дренируемых калоприемников | Качественная | Отсутствует |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип адгезивной пластины | Качественная | Плоская |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип адгезива | Качественная | Гидроколлоидная с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип изделия | Качественная | Однокомпонентный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип мешка | Качественная | Дренируемый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Использование | Качественная | Для одноразового использования. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диаметр вырезаемого отверстия | Количественная |  | мм | Равно 70 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Диаметр предварительного отверстия | Количественная |  | мм | Равно 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | 1290 | Функциональные характеристики, материал | Качественная | Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом для закрывания дренажного отверстия |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником |
|  |  |  | Встроенный фильтр для дренируемых калоприемников | Качественная | Отсутствует |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип адгезивной пластины | Качественная | Плоская |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип адгезива | Качественная | Гидроколлоидная с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип изделия | Качественная | Однокомпонентный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип мешка | Качественная | Дренируемый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Использование | Качественная | Для одноразового использования. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником |
|  |  |  | Диаметр вырезаемого отверстия | Количественная |  | мм | Равно 80 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | 120 | Функциональные характеристики, материал | Качественная | Неразъемные, герметичные, опорожняемые через закрывающееся дренажное отверстие стомные мешки из непрозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом для закрывания дренажного отверстия |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником |
|  |  |  | Встроенный фильтр для дренируемых калоприемников | Качественная | Отсутствует |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип адгезивной пластины | Качественная | Плоская |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип адгезива | Качественная | Гидроколлоидная с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип изделия | Качественная | Однокомпонентный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип мешка | Качественная | Дренируемый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Использование | Качественная | Для одноразового использования |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником |
|  |  |  | Диаметр вырезаемого отверстия | Количественная |  | мм | Равно 100 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Итого | 18810 |  |  |  |  |  |  |  |

Место поставки

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Тамбовской области право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки Товара

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «30» апреля 2024 года.

Требования к упаковке и маркировке

Упаковка медицинского изделия должна содержать информацию на русском языке.

Условия хранения и транспортирования должны быть указаны на упаковке и в эксплуатационной документации. Данная информация может быть указана в виде соответствующих символов.

На маркировке и упаковке должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о медицинских изделиях и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора медицинского изделия.

Информация в обязательном порядке должна содержать:

- наименование медицинского изделия;

- местонахождение (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), местонахождение (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, для импортного медицинского изделия — наименование страны происхождения товара;

- сведения об основных потребительских свойствах медицинского изделия;

- сведения о его назначении, способе и условиях применения, ограничениях (противопоказаниях) для применения, могут быть указаны в инструкции по применению или другой документации, прилагаемой к изделию;

- срок годности, а также сведения о возможных последствиях применения медицинского изделия по истечении указанного срока;

- сведения о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское изделие;

- не допускается применение медицинских изделий, если нарушена упаковка, данная информация может быть указана в виде соответствующих символов;

- сведения об утилизации медицинских изделий могут быть указаны в инструкциях по применению медицинских изделий или другой документации, прилагаемой к медицинскому изделию.

Дополнительные условия

Поставщики должны представить действующие регистрационные удостоверения на каждое наименование товара, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификаты соответствия (при наличии), либо декларации о соответствии (при наличии).

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2022, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 52770-2016.