Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой и система (с катетером))  для обеспечения ими в 2022 году инвалидов

| № п/п | Наименование Товара ОКПД 2 | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г 32.50.13.190 | Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках – должна быть плотно-эластичной консистенции, гипоаллергенная моделирующаяся, не содержащая спирта, для защиты кожи, герметизации калоприемника или уроприемника, выравнивнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в полосках в индивидуальной упаковке. |  | 66 |
|  |  | Упаковка не менее 60 г. | Минимальное значение |  |
| 2 | Система (с катетером) для нефростомии 32.50.13.190 | Система (с катетером) для нефростомии должна включать в себя: - катетер для ЧПНС, однопетлевой, с боковыми отверстиями на петле, из термопластичного материала; - стилет для выпрямления петли катетера; - гибкий переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи. Должен быть стерильным, для однократного применения. |  | 178 |
|  |  | Размер катетера Сh/Fr 8, 10, 12 | Значение, которое не должно меняться |  |

Итого количество:  244 шт.

Начальная (максимальная) цена – (цена отдельных этапов исполнения контракта).

- цена первого этапа исполнения контракта (с даты заключения Контракта по 30.06.2022)          составляет 40%

- цена второго этапа исполнения контракта (с 01.07.2022 по 30.09.2022) составляет 30%

-  цена третьего этапа исполнения контракта (с 01.10.2022  по 29.12.2022) составляет 30%.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства для ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой)  ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до января 2023 г.) и условия хранения.