Описание объекта закупки

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки,  подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту  - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

-Электронный аукцион по тексту настоящего описания объекта закупки,  далее может быть поименован так же как  Аукцион или закупка.

По тексту настоящего  документа:

Инвалиды поименованы, так же как Получатели.

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Количес тво товара (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006904) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-08 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: конвексная адгезивная (клеевая) пластина и дренируемый мешок - разъемное устройство состоящее из двух отдельных компонентов, которые должны соединяться между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения, сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, при втянутых или плоских стомах. Калоприемник должен быть с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовыми или моделируемыми отверстиями под стому. Пластина должна быть с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 43 мм. Тип адгезива гидроколлоидный многослойный: стандартный или устойчивый к эрозии. Комплект двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом включает в себя: адгезивную пластину конвексную в количестве 1 шт. и дренируемый мешок в количестве 3 шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, мешок дренируемый, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. В том числе: Адгезивная конвексная пластина Дренируемый стомный мешок | 240 в том числе: 240 720 |
| 2 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте – разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов: дренируемого уростомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения. Комплект двухкомпонентного дренируемого уроприемника включает в себя: адгезивную пластину плоскую в количестве 1 шт. и дренируемый уростомный мешок в количестве 3 шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого уроприемника в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. В том числе: адгезивная пластина плоская уростомный мешок | 1 400 в том числе: 1 400 4 200 |
| 3 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-12 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте – разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов: дренируемого уростомного мешка и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Пластина и мешок должны соединяться между собой с помощью механического фланцевого соединения. Комплект двухкомпонентного дренируемого уроприемника включает в себя: конвексную адгезивную (клеевую) пластину в количестве 1 шт. и дренируемый уростомный мешок в количестве 3 шт. Справочно: При поставке двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом в комплекте: адгезивная (клеевая) пластина, конвексная, уростомный мешок, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная одному комплекту. В том числе: Адгезивная конвексная пластина уростомный мешок | 250 в том числе: 250 750 |
| 4 | Пояс для калоприемников и уроприемников (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006908) Пояс для калоприемников и уроприемников (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников должен быть эластичный для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине, со специальными крепежами для крепления к пластине (мешку) калоприемника (уроприемника). | 108 |
| 5 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006915) Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-27 | Тампон в форме анальной свечи, препятствующий непроизвольному выходу кишечного содержимого из прямой кишки, со шнуром для удаления тампона. Материал: вспененный полиуретан, должен быть покрытый влагорастворимой пленкой. Поставщик должен иметь возможность предоставить 2 типа размеров: 37 мм, 45 мм, в зависимости от потребности Получателей. | 900 |
| 6 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-39 | Эластичная адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников на теле. Тип адгезива должен быть гидроколлоидный или другой. Справочно: При поставке адгезивной пластины-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40шт., под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество товара» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара, равная количеству пластин 40 штук. | 50 |
| 7 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-41 | Моделируемое адгезивное кольцо для защиты кожи, для выравнивания шрамов и складок на кожи вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, который должен обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. | 210 |
| 8 | Тампон для стомы (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006914) Тампон для стомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-42 | Тампон в форме свечи из вспененного полиуретана, должен быть покрытый влагорастворимой пленкой, со встроенной адгезивной пластиной, с защитным покрытием и с угольным фильтром, препятствующий непроизвольному выходу кишечного содержимого из колостомы, устраняющий запах и выпускающий из кишечника воздух. | 360 |
| ИТОГО: |  |  | 3 518 |

Справочно:

1. В связи с тем, что в отношении товаров: «Двухкомпонентный дренируемый калоприемник  для втянутых стом в  комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый» в каталоге товаров, работ, услуг (далее каталог) указано только наименование закупаемых заказчиком товаров, при этом отсутствует их описание, Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.2.8).

Однако, в связи с тем, что в вышеуказанном ГОСТе не определен диапазон вырезаемого отверстия для двухкомпонентного дренируемого калоприемника  для втянутых стом в  комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый, Заказчиком характеристики товара: «Диапазон вырезаемого отверстия должен быть не менее 20 мм – 43 мм.» установлены дополнительно в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

В связи с тем, что в отношении товаров: «Пояс для калоприемников и уроприемников»  в каталоге товаров, работ, услуг (далее каталог) указано только наименование закупаемых заказчиком товаров, при этом отсутствует их описание, Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.4.1).

В связи с тем, что в отношении товаров: «Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)» в каталоге товаров, работ, услуг указано только наименование закупаемых заказчиком товаров, при этом отсутствует их описание, Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.47).

Однако, в связи с тем, что в вышеуказанных ГОСТах не определены типоразмеры для анального тампона (средства ухода при недержании кала), Заказчиком характеристики товара: «Поставщик должен иметь возможность предоставить 2 типа размеров: 37 мм, 45 мм, в зависимости от потребности Получателей», установлены дополнительно в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

В связи с тем, что в отношении товаров: «Тампон для стомы»  в каталоге товаров, работ, услуг (далее каталог) указано только наименование закупаемых заказчиком товаров, при этом отсутствует их описание, Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.24).

2. В отношении товара: «Двухкомпонентный дренируемый уроприемник  в комплекте: адгезивная пластина, плоская,  уростомный мешок» Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.15);

В отношении товара: «Двухкомпонентный дренируемый уроприемник  для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, уростомный мешок» Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.15);

В отношении товара: «Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт» Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.4.4);

В отношении товара: «Защитные кольца для кожи вокруг стомы» Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.33).

Требования к безопасности, экологической безопасности

и качеству товара

Материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушениях функции выделения должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара по назначению не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Также товар не должен содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали товара при его нормальной эксплуатации.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.2.8);

Двухкомпонентный дренируемый уроприемник  в комплекте: адгезивная пластина, плоская,  уростомный мешок должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.15);

Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.15);

Пояс для калоприемников и уроприемников должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.4.1);

Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.47);

Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (п. 5.4.4);

Защитные кольца для кожи вокруг стомы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.33);

Тампон для стомы должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.24).

Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны иметь регистрационное удостоверение.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Маркировка товара должна соответствовать требованиям общих стандартов, и/или стандартов на товар конкретных видов, и/или технических условий и должна однозначно идентифицировать товар и содержать минимум следующую информацию:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) товара;

- идентификационный (серийный/заводской) номер (при наличии);

- месяц и год изготовления товара;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии).

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Транспортировать товар следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Требования к сроку годности Товара, сроку безвозмездной

замены некачественного Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания получателем Акта приема-передачи Товара или получения товара получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней со дня обращения получателя  (Заказчика) к Поставщику.

Место поставки товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется получателям или  их законным представителям, или представителям по доверенности   либо   на  основании  иного  документа,  подтверждающего  их полномочия,  по направлениям на получение либо изготовление технических   средств   реабилитации,   протезов,   протезно-ортопедических изделий,  оформленным  Заказчиком  в  соответствии  с  формой, утвержденной приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской Федерации  от  21 августа 2008 г. N 439н "Об утверждении форм уведомления о постановке  на  учет  по  обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо   изготовление,   специального   талона  и  именного  направления  для бесплатного  получения  проездных документов для проезда к месту нахождения организации,    обеспечивающей    техническими   средствами   реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями".

Предоставить получателям в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок  поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «31» июля 2024 года.

До момента доставки Товара Получателям Поставщик осуществляет Поставку Товара в  Забайкальский  край, в соответствии с  календарным планом:

Календарный план

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год | Количе-ство товара (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006904) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-08 | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 240 |
| 2 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-11 | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 1 400 |
| 3 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-12 | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 250 |
| 4 | Пояс для калоприемников и уроприемников (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006908) Пояс для калоприемников и уроприемников (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-13 | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 108 |
| 5 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006915) Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-27 | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 900 |
| 6 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-39 | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 50 |
| 7 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-41 | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 210 |
| 8 | Тампон для стомы (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006914) Тампон для стомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-42 | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 360 |
| ИТОГО: |  |  | 3 518 |

Поставка товара получателям осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом Товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара получателям осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей (физических лиц) из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Заказчик устанавливает 2  этапа исполнения контракта:

| Дата начала этапа исполнения контракта / дата окончания этапа исполнения контракта |  | Наименование Товара | Коли чество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата заключения Государственного контракта / 30.08.2024г. |  | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006904) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-08 | 200 |
|  |  | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-11 | 1200 |
|  |  | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-12 | 250 |
|  |  | Пояс для калоприемников и уроприемников (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006908) Пояс для калоприемников и уроприемников (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-13 | 80 |
|  |  | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006915) Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-27 | 600 |
|  |  | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-39 | 40 |
|  |  | Защитные кольца для кожи вокруг стомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-41 | 210 |
|  |  | Тампон для стомы (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006914) Тампон для стомы (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-42 | 360 |
| Итого по этапу |  |  | 2 940 |
| 01.06.2024г. /31.08.2024г. | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006904) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-08 |  | 40 |
|  | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-11 |  | 200 |
|  | Пояс для калоприемников и уроприемников (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006908) Пояс для калоприемников и уроприемников (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-13 |  | 28 |
|  | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ № 32.50.13.190-00006915) Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-27 |  | 300 |
|  | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»), значение в классификаторе 21-01-39 |  | 10 |
| Итого по этапу |  |  | 578 |
| ИТОГО |  |  | 3 518 |

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с получателями (представителями получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателей, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с получателями (представителями получателей) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с получателем его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям получателя, за исключением случаев, если доставка Товара получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Провести инструктаж получателю (представителю получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара получателю (представителю получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.