**Описание объекта закупки ЭА. 222-22**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации (специальных средств при нарушении функций выделения-нейтрализатора запаха) для обеспечения ими инвалида в 2022 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование технического средства реабилитации** | **Технические характеристики** | **Кол-во (шт.)** |
| 1 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха должен представлять собой концентрированную жидкость, эффективно нейтрализующую запах внутри стомного мешка, что позволяет применять минимальное количество нейтрализатора для устранения запаха в течение нескольких часов. Форма выпуска - флакон 50 мл. | 2668 |
| **Итого** | **2668** |

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

 Специальные средства при нарушениях функций выделения, средства ухода за кишечными стомами соответствуют требованиям национальных стандартов РФ: ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 58288-2018, ГОСТ Р 58237-2018, ГОСТ Р 58235-2018.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними.

 В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения видимые невооруженным глазом.

 Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара Получателем.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара**

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки должна включать:

 - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

 - страну-изготовителя;

 - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

 - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

 - номер артикула (при наличии);

 - количество изделий в упаковке;

 - дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

 - правила использования (при необходимости);

 - штриховой код изделия (при наличии).