Описание объекта закупки – (техническое задание)
на поставку специальных средств при нарушении функций выделения в 2024 году
Наименование товара, работ, услуг

Специальные средства при нарушениях функций выделения – мочеприемники (различных модификаций и размеров) и вспомогательные принадлежности к ним.

Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации: 09 24, 09 27.
Общие технические и функциональные требования к качеству и безопасности товара
Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

 Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

 При необходимости размер специальных средств при нарушении функции выделения должен быть представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя.
 Специальные средства при нарушениях функции выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».
В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Подтверждением качества товара является: регистрационное удостоверение.

Материалы, применяемые для изготовления изделий медицинского назначения не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у застрахованных лиц при соприкосновении с открытыми участками кожи и слизистой оболочкой.
 Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий медицинского назначения при нарушениях функций выделения.

Требования к упаковке, маркировке, транспортировке товара
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальных средств при нарушениях функций выделения должны осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.
 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе не были восстановлены потребительские свойства).
Товар поставляется в упаковке производителя. Каждая трубка или катетер, поставляемые в стерильном виде, должны находиться в индивидуальной упаковке. Упаковка должна служить микробиологическим барьером. Упаковка должна обеспечивать асептическое извлечение содержимого и исключать возможность повторной герметизации содержимого без указания на то, что упаковка была уже нарушена.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

 Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.
   Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.                              При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

 Маркировка Товара должна содержать следующую информацию:

- условное обозначение группы изделий, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии);

- наименование страны происхождения товара;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).
Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества специальных средств при нарушениях функций выделения 
Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года с даты подписания акта приемки товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).          

Требования к месту, срокам и условиям поставки специальных средств при нарушениях функций выделения 

Поставка товара осуществляется по согласованию с Получателем/представителем на территории Свердловской области: по месту проживания застрахованного лица, по месту нахождения пунктов выдачи.
Срок поставки товара Получателям: c 01 января 2024 по 01 декабря 2024
Количество: 36 440 шт. 
	№ п/п
	Наименование изделия
	1 Описание функциональных и технических характеристик
	Кол-во, шт.

	1
	Катетер для самокатетеризации, мужской
	Одноразовый лубрицированный катетер для самокатетеризации, изготовленный из термостабильного полиуретана (ПУ), не содержащего фталатов, с 2-х слойным покрытием из поливинилпирролидона (ПВП), готовый к применению и не требующий дополнительной активации водой. Катетер стерильный находится в индивидуальной герметичной упаковке, содержащей 0,9% водный раствор хлорида натрия (NaCl). Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения с мешком-мочеприемником. Лубрицированный катетер имеет длину 40 см – мужской. Наконечник катетера прямой цилиндрический, тип Нелатон. Упаковка катетера фольгированная, имеет диск-фиксатор для крепления к стационарной поверхности и пластиковое кольцо для вскрытия.
	11650

	2
	Катетер для самокатетеризации лубрицированный (мужской)
	Катетеры для самокатетеризации различных размеров, покрытые гидрофильным лубрикантом, с гладким атравматичным наконечником, стерильные, одноразовые, мужские.
	23407

	3
	Катетер уретральный для эпицистомы
	Катетеры для эпицистостом различных размеров: 

- предназначены для длительного дренирования мочевого пузыря и для проведения лечебных процедур.
	420

	4
	Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге
	Ремни для дополнительной фиксации мешков для сбора мочи (дневных) на ноге, обеспечивающие его комфортное незаметное ношение и надежную фиксацию. В упаковке должно находиться 2 ремешка для фиксации верхней и нижней части мочеприемника.
	195

	5
	Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт
	Мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные специальным раствором в индивидуальной упаковке. Очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. Не менее 30 штук в упаковке.
	720

	6
	Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 
	Очиститель для кожи – очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. Объем одного флакона должен быть не менее 180 мл.
	24

	7
	Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе (не менее 60 г.), шт. 
	Паста для защиты кожи, герметизации калоприемника (уроприемника), выравнивания кожи вокруг стомы, заполнения зазоров между стомой и пластиной. Паста должна образовывать высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину.

Консистенция пасты – гладкая, однородная мазеподобная масса. Объем одного тюбика должен быть не менее 60 г.
	12

	8
	Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, (не менее 25 г), шт.
	Пудра (порошок) абсорбирующая - абсорбирующее средство для ухода за мацерированной кожей в перистомальной области. Образует защитный гидроколлоидный слой, на котором легко фиксируется калоприёмник (уроприемник). Объем одного тюбика должен быть не менее 25 г.


	12


