Описание объекта закупки

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки,  подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту  - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

-Электронный аукцион по тексту настоящего описания объекта закупки,  далее может быть поименован так же как  Аукцион или закупка.

По тексту настоящего  документа:

Инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов поименованы, так же как Получатели или Инвалиды.

Поставка впитывающих простыней (пеленок)

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Коли-чество товара (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пеленка впитывающая (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-01 | Впитывающая пеленка (абсорбирующая пеленка) должна быть размером не менее 400 мм * 600 мм. Абсорбирующее белье, должно быть предназначено для дополнительной защиты постельного белья от протекания мочи или кала и используемое вместе с подгузниками, впитывающими трусами или прокладками и быть многослойным впитывающим медицинским изделием разового использования с абсорбирующим слоем. Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): -верхний покровный; -абсорбирующий; -нижний защитный. Абсорбирующий слой: должен быть внутренним основным впитывающим слоем белья который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна или целлюлозная вата или целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). Абсорбционная способность каждого из изделий должна быть не менее 400 г. Время впитывания должно составлять не более 7с. | 3 930 |
| 2 | Пеленка впитывающая (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-02 | Впитывающая пеленка (абсорбирующая пеленка) должна быть размером не менее 600 мм * 600 мм. Абсорбирующее белье, должно быть предназначено для дополнительной защиты постельного белья от протекания мочи или кала и используемое вместе с подгузниками, впитывающими трусами или прокладками и быть многослойным впитывающим медицинским изделием разового использования с абсорбирующим слоем. Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): -верхний покровный; -абсорбирующий; -нижний защитный. Абсорбирующий слой: должен быть внутренним основным впитывающим слоем белья который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна или целлюлозная вата или целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). Абсорбционная способность каждого из изделий должна быть не менее 800 г. Время впитывания должно составлять не более 7с. | 8 130 |
| 3 | Пеленка впитывающая (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-03 | Впитывающая пеленка (абсорбирующая пеленка) должна быть размером не менее 600 мм * 900 мм. Абсорбирующее белье, должно быть предназначено для дополнительной защиты постельного белья от протекания мочи или кала и используемое вместе с подгузниками, впитывающими трусами или прокладками и быть многослойным впитывающим медицинским изделием разового использования с абсорбирующим слоем. Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): -верхний покровный; -абсорбирующий; -нижний защитный. Абсорбирующий слой: должен быть внутренним основным впитывающим слоем белья который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна или целлюлозная вата или целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). Абсорбционная способность каждого из изделий должна быть не менее 1200 г. Время впитывания должно составлять не более 7с. | 159 990 |
| Итого: |  |  | 172 050 |

Требования к качеству, к безопасности и экологической безопасности товара

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия».

В простынях (пеленках) не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. Отмарывание краски печатного изображения не допускается.

Материалы, применяемые для изготовления Впитывающих простыней (пеленок), должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Поставляемые впитывающие простыни (пеленки) должны иметь регистрационное удостоверение, выданное в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению Товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия» (6,7,10).

Требования к сроку годности Товара, сроку безвозмездной замены некачественного Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара или получения товара Инвалидом посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок безвозмездной замены некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента обращения Инвалида к Поставщику.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара для его замены по фактическому месту проживания Инвалида с последующей доставкой Товара до Инвалида по указанному адресу с подъемом на этаж.

Место поставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам  или  их законным представителям, или представителям по доверенности   либо   на  основании  иного  документа,  подтверждающего  их полномочия,  по направлениям на получение либо изготовление технических   средств   реабилитации,  протезов,   протезно-ортопедических изделий,  оформленным  Заказчиком  в  соответствии  с  формой, утвержденной приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской Федерации  от  21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке  на  учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо   изготовление,   специального   талона  и  именного  направления  для бесплатного  получения  проездных документов для проезда к месту нахождения организации,    обеспечивающей  техническими средствами  реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями».

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Инвалида, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных  пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до  «30» ноября 2023 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку Товара в  Забайкальский  край, в соответствии с  календарным планом:

Календарный план

| Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год | Количество товара (шт) |
| --- | --- | --- |
| Пеленка впитывающая (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-01 | С даты заключения Государственного Контракта в течение 30 дней | 3 930 |
| Пеленка впитывающая (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-02 | С даты заключения Государственного Контракта в течение 30 дней | 8 130 |
| Пеленка впитывающая (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-03 | С даты заключения Государственного Контракта в течение 30 дней | 159 990 |
| ИТОГО: |  | 172 050 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом Товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами (представителями Инвалидов) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям (инвалидам), включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Инвалидом (представителем Инвалида) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Инвалидом (представителем Инвалида) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Инвалида, за исключением случаев, если доставка Товара Инвалиду осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Провести инструктаж Инвалида (представителя Инвалида) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Инвалиду (представителю Инвалида) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Справочно:

В связи с тем, что в каталоге товаров, работ, услуг (далее каталог) указано только наименование закупаемых заказчиком товаров, при этом отсутствует их описание, Заказчиком требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам установлены в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом наименование закупаемых Заказчиком Товаров указано в соответствии с каталогом.