**Приложение № 1**

**к извещению о проведении совместного открытого конкурса в электронной форме**

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов в 2023 году**

Исполнитель должен осуществить выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви (далее – Изделие) для инвалидов (далее – Получатели) в 2023 году в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

1. Описание объекта закупки.

1.1. Функциональные и технические характеристики объекта закупки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Описание объекта закупки | Наименование Заказчика | Объем работы, пара |
| 1. | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (без учета детей –инвалидов) (пара) | 9-01-01 | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием)  Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021.  1. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  2. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  3. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  4. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как:  заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  5. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка – наличие. | Государственное учреждение – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 470 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу | 15 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл | 80 |
| Государственное учреждение – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 144 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан | 444 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми | 122 |
| 2. | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 9-01-01 | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием)  Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021.  1. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  2. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  3. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  4. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как:  заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  5. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка – наличие. | Государственное учреждение – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 280 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу | 20 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл | 50 |
| Государственное учреждение – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 65 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан | 666 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми | 100 |
| 3. | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (без учета детей –инвалидов) (пара) | 9-02-01 | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021.  1. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  2. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности.  При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  3. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви должно быть использовано  не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  4. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  5. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка утепленная – наличие. | Государственное учреждение – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 440 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу | 15 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл | 80 |
| Государственное учреждение – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 141 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан | 353 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми | 122 |
| 4. | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для детей –инвалидов(пара) | 9-02-01 | Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021.  1. Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  2. Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности.  При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  3. Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе. При изготовлении обуви должно быть использовано  не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  4. Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции.  5. Обувь ортопедическая сложная при культях стоп. При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции. Подкладка утепленная – наличие. | Государственное учреждение – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 280 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу | 20 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл | 50 |
| Государственное учреждение – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 60 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан | 666 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми | 100 |
| 5. | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов)  (пара) | 9-01-02 | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез нижней конечности по индивидуальным размерам Получателя. | Государственное учреждение – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 285 |
| Государственное учреждение –региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу | 5 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл | 20 |
| Государственное учреждение – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 52 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан | 410 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми | 62 |
| 6. | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 9-01-02 | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез нижней конечности по индивидуальным размерам Получателя. | Государственное учреждение – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 1 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу | 1 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл | 1 |
| Государственное учреждение – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 1 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан | 2 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми | 1 |
| 7. | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 9-02-02 | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез нижней конечности по индивидуальным размерам Получателя. | Государственное учреждение – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 270 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу | 5 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл | 20 |
| Государственное учреждение – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 43 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан | 400 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми | 62 |
| 8. | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 9-02-02 | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез нижней конечности по индивидуальным размерам Получателя | Государственное учреждение – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 1 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу | 1 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл | 1 |
| Государственное учреждение – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 1 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан | 2 |
| Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми | 1 |
| **ИТОГО:** | | | | | **6 431** |

1.2. Качественные характеристики объекта закупки.

1.2.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни   
и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей»).

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

1.2.2. Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности»;

- ГОСТ Р 57890-2020 «Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества»;

- ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

1.2.3. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов.

1.2.4. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.2.5. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Изделия (далее – гарантийные обязательства).

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия.

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.

Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

2. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работы по настоящему Контракту в соответствии с условиями, указанными в Приложении №1 «Техническое задание» к Контракту.

Изготовление ортопедической обуви (далее – изделие) должно осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество изготавливаемых изделий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Выполнение работ должно осуществляться по индивидуальным заказам Получателей в соответствии с направлениями, выписанными Заказчиком.

2.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта назначить ответственное лицо для оперативного решения спорных и других вопросов выполнения работ, с указанием фамилии, имени, отчества, должности и номера телефона.

2.1.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта письменно предоставить Заказчику информацию об адресах, телефонах, графике работы пунктов выдачи изделий.

2.1.4. Передать изделия непосредственно Получателям (либо представителям Получателей на основании надлежащим образом оформленных соответствующих документов) при представлении ими документа, удостоверяющего личность.

2.1.5. Обеспечивать Получателей строго согласно Реестрам Получателей (дополнительным Реестрам Получателей), переданным Исполнителю Заказчиком.

2.1.6. Отправлять Заказчику подтверждения о получении Реестров Получателей (дополнительных Реестров Получателей) способом, согласованным с Заказчиком.

2.1.7. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня извещать Получателя, Заказчика о точном времени и дате начала выполнения работ.

2.1.8. Начать выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Реестров Получателей от Заказчика и выполнить все работы в срок до 1 мая 2023 года.

2.1.8.1. Выполнять работы и выдать Получателям изделия в срок **не более 60 (шестидесяти) календарных дней** со дня обращения Получателя с Направлением Заказчика к Исполнителю.

2.1.9. Предоставить Получателям право выбора места снятия мерок, примерки и получения изделий (по месту жительства либо в пункте приема).

2.1.10. До начала выдачи Получателям готовых к эксплуатации изделий известить Заказчика в письменной форме о дате и месте проведения экспертизы изделий, осуществляемой в соответствии с условиями настоящего Контракта. Предоставлять изделия для экспертизы до начала их выдачи Получателям и осуществлять выдачу готовых изделий Получателям только после подписания экспертного заключения о соответствии изделий условиям настоящего Контракта.

2.1.10.1. При проведении Заказчиком экспертизы обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения изделий и обеспечить присутствие представителя Исполнителя при осуществлении проверки готовых изделий.

2.1.10.2. Не препятствовать участию представителей региональных общественных организаций инвалидов в качестве наблюдателей либо членов комиссии при осуществлении Заказчиком выборочной проверки результатов выполненных работ и проведении экспертизы изделий.

2.1.11. Обеспечить инструктаж и консультативную помощь Получателям в правильном пользовании ортопедической обувью.

2.1.12. Оформить Акт сдачи – приемки работ (Приложение № 3 к Контракту) при выдаче изделий Получателю, подписать Исполнителем и Получателем.

2.1.12.1. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания Исполнителем и Получателем Акта сдачи - приемки работ.

2.1.13. Риск случайной гибели результата работ по настоящему Контракту до его приемки Получателем несет Исполнитель.

2.1.14. Осуществлять индивидуальное изготовление Получателям изделий.

2.1.15. Обеспечивать Получателя гарантийным талоном, паспортом изделия, инструкцией по эксплуатации и информировать его об условиях проведения гарантийного обслуживания. Производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

2.1.16. По итогам исполнения обязательств Сторонами, в течение 5 (пяти) рабочих дней провести сверку расчетов за фактически выполненные работы, по результатам которой составить Акт сверки взаиморасчетов (Приложение № 4 к Контракту) и предоставить его Заказчику.

2.1.17. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности выполнения работ. Нарушение этого обязательства лишает права Исполнителя ссылаться на такие обстоятельства.

2.1.18.. В случае невозможности выполнения работ по изготовлению изделий в письменной форме уведомить Заказчика с указанием причины невозможности изготовления изделий и предоставить Заказчику Направления в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты выявления указанного обстоятельства. В случае отказа Получателя либо его представителя от изготовления, примерки либо получения изделия не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты выявления указанного обстоятельства составить Акт отказа от изготовления (примерки, получения) изделия (Приложение № 7) с указанием причины отказа в 3 (трех) экземплярах, один из которых предоставить Заказчику в срок, не позднее 1 (одного) дня, следующего за датой составления Акта.

2.1.19. В случаях обращения Получателей с Направлениями, выданными Заказчиком, после выполнения Исполнителем в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, окончания срока действия Контракта, уведомить об этом Заказчика и направить Получателя, предъявившего Направление к Заказчику для дальнейшего решения вопроса о предоставлении ему необходимых протезно – ортопедических изделий, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.1.20. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.1.21. Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Исполнителю в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом. Предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. Использовать представленную ему Заказчиком информацию только в интересах Заказчика.

2.1.22. Предоставлять по запросу эксперта, экспертной организации, осуществляющим экспертизу выполненных работ, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

2.1.23. Предоставить Заказчику в случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=D089E68759B8E9465964004CE6EF3ECB9B8817D74940DB14D7BA6CC635B42616F2D1C7DC014901B9D1D21D4A27FB6424D5390255A8DA8B95XE0AO) Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

2.1.24. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП, СОНО) в объеме не менее 10 (десяти) процентов от стоимости Контракта.

2.1.25. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем из числа СМП, СОНО представить Заказчику:

2.1.25.1. Декларацию о принадлежности соисполнителя к СМП, СОНО, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНО и заверенную печатью (при наличии печати);

2.1.25.2. Копию договора, заключенного с соисполнителем из числа СМП, СОНО, заверенную Исполнителем.

2.1.26. В случае замены соисполнителя из числа СМП, СОНО на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя из числа СМП, СОНО представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 5.1.25 настоящего пункта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым соисполнителем из числа СМП, СОНО.

2.1.27. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Исполнителем выполненных обязательств по договору с соисполнителем из числа СМП, СОНО представлять Заказчику следующие документы:

2.1.27.1. Копии документов о приемке результатов исполнения обязательств, которые являются предметом договора, заключенного между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем из числа СМП, СОНО;

2.1.27.2. Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Исполнителем соисполнителю из числа СМП, СОНО, – в случае если договором, заключенным между Исполнителем и привлеченным им соисполнителем из числа СМП, СОНО, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем из числа СМП, СОНО).

2.1.28. Оплачивать выполненные соисполнителем из числа СМП, СОНО обязательства, предусмотренные договором (отдельным этапом исполнения договора), заключенным (-ого) с таким соисполнителем, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Исполнителем документа о приемке результатов исполнения обязательств, предусмотренных договором, отдельных этапов исполнения договора.

2.1.29. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа СМП, СОНО, в том числе:

2.1.29.1. За представление документов, указанных в подпунктах 5.1.25 – 5.1.27 настоящего пункта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

2.1.29.2. За не привлечение соисполнителей из числа СМП, СОНО в объеме, установленном в Контракте.

2.1.30. Выполнять иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

3. С целью подтверждения соответствия изготовляемых Изделий по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным государственным контрактом, Заказчик по своему усмотрению производит сплошную и/или выборочную проверку Изделий и соответствия пункта (пунктов) приема требованиям государственного контракта. При проведении проверки Заказчик вправе осуществлять фотофиксацию и/или видеозапись.

**Срок действия государственного контракта – 01.06.2023г.**

**Место выполнения работ:** 1. Государственное учреждение – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации - Российская Федерация – по месту изготовления изделий. Снятие мерок, примерка и получение ортопедической обуви должны осуществляться в пунктах приема (пунктах выдачи изделий), организованных Исполнителем на территории г.Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем). По согласованию Заказчика и Исполнителя пункты приема могут быть организованы в районах Пермского края.

2. Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу - Российская Федерация – по месту изготовления изделий. Снятие мерок, примерка и получение ортопедической обуви должны осуществляться в пунктах приема (пунктах выдачи изделий), организованных Исполнителем на территории Тюменской области или на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

3. Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл - Российская Федерация – по месту изготовления изделий. Снятие мерок, примерка и получение ортопедической обуви должны осуществляться в пунктах приема (пунктах выдачи изделий), организованных Исполнителем на территории г. Йошкар-Олы, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем). По согласованию Заказчика и Исполнителя пункты приема могут быть организованы в районах Республики Марий Эл..

4. Государственное учреждение – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации - Российская Федерация – по месту изготовления изделий. Снятие мерок, примерка и получение ортопедической обуви должны осуществляться в пунктах приема (пунктах выдачи изделий), организованных Исполнителем на территории г.Киров, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем). По согласованию Заказчика и Исполнителя пункты приема могут быть организованы в районах Кировской области.

5. Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан - Российская Федерация – по месту изготовления изделий. Снятие мерок, примерка и получение ортопедической обуви должны осуществляться в пунктах приема (пунктах выдачи изделий), организованных Исполнителем на территории г.Уфы, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем). По согласованию Заказчика и Исполнителя пункты приема могут быть организованы в районах Республики Башкортостан.

6. Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми -

Российская Федерация – по месту изготовления изделий. Снятие мерок, примерка и получение ортопедической обуви должны осуществляться в пунктах приема (пунктах выдачи изделий), организованных Исполнителем на территории г.Сыктывкар, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем). По согласованию Заказчика и Исполнителя пункты приема могут быть организованы в районах Республики Коми.

Приложение к Техническому заданию

Количество пунктов приема Получателей, организованных Исполнителем   
на территории 6 субъектов Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации** | **Кол-во Пунктов приема Получателей (не менее)** |
| 1. | Государственное учреждение – Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 1 |
| 2. | Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу | 1 |
| 3. | Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл | 1 |
| 4. | Государственное учреждение – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. | 1 |
| 5. | Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан | 1 |
| 6. | Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми | 1 |
| **ИТОГО:** | | **6** |