**Техническое задание**

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 / Наименование и код позиции КТРУ | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий | Описание (характеристики) объекта закупки | | | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара\*\*\* |
| Наименование показателя\*\* | Значения показателей, которые не могут изменяться\*\*\*\* | Изменяемое значение показателей \*\*\* (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 32.50.13.190-00006904 –  Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный  ОКПД2 32.50.13.190 | 21-01-08-1  **Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:**  **Адгезивная пластина конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом** | Тип адгезива | Гидроколоидный адгезив | Х | Шт. | 2200 |  |
| Крепления для пояса | наличие | Х |
| наличие шаблона для вырезания отверстий под стому | наличие | Х |
| Размер фланца для крепления мешка и вырезаемого отверстия | подбирается по согласованию с инвалидом | Х |
| Тип фланцевого соединения | Х | Механическое или адгезивное |
| ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует | Х |
| 2 | 32.50.13.190-00006904 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный;  ОКПД2 32.50.13.190 | 21-01-08-2  Мешок дренируемый, для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | мешок | Х | Прозрачный или непрозрачный | Шт. | 6600 |  |
| Тип фланцевого соединения | Х | Механическое или адгезивное |
| Покрытие мешка | Двухстороннее покрытие | Х |
| Тип застежки | Х | зажим или застежка |
| Размер (диаметр) фланца, соответствующий фланцу пластины | подбирается по согласованию с инвалидом | Х |
| Встроенный фильтр | наличие | Х |
| ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует | Х |

\*Ячейки с заполненным значением "Х"- заполнению не подлежат.

\*\* Вносить изменения в наименования показателей не допускается

\*\*\* Заполняется участником закупки на момент подачи заявки.

\*\*\*\* Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.

Срок годности изделий с момента передачи получателю должен составлять не менее 12 мес.

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Параметры изделий, используемые в техническом задании предназначены для эффективной компенсации утраченных функций и полноценной социальной адаптации детей-инвалидов в обществе.