**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Оказание услуг по ремонту прочего оборудования (постгарантийный ремонт кресел-колясок различных модификаций и кресел-стульев с санитарным оснащением) в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код по ОКПД2 | КОЗ | КТРУ (при наличии) | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Единица измерения | Цена за ед. изм., руб.[[1]](#footnote-1) |
| 1.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Выполнение работ по установке и замене запасных частей с учётом сборки и разборки одного технического средства реабилитации | Условная единица | 2666,67 |
| 1.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Выполнение работ по перетяжке подлокотников одной кресла-коляски/кресла-стула с заменой дерматина, поролона (наполнителя) | Условная единица | 2316,67 |
| 1.3 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Выполнение сварочных работ каркаса одной кресла-коляски/кресла-стула | Условная единица | 3 333,33 |
| 1.4 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Выполнение работ по покраске одной детали (с учётом стоимости покрасочных материалов) | Условная единица | 2200,00 |
| 1.5 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Выполнение работ по покраске каркаса рамы (с учётом стоимости покрасочных материалов) | Условная единица | 3316,67 |
| **2. Ремонт трубчатого каркаса рамы** |
| 2.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Снятие и установка рамы (поузловая разборка коляски) | Условная единица | 4083,33 |
| 2.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Выпрямление рамы, снятой с коляски, холодным способом | Условная единица | 615,00 |
| **3. Ремонт вилки передней** |
| 3.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Снятие и установка передней вилки или замена стержня, пера или наконечника вилки | Условная единица | 423,33 |
| 3.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Выправление перьев или наконечников вилки, снятых с коляски, холодным способом | Условная единица | 420,00 |
| 3.3 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Восстановление резьбы на стержне вилки | Условная единица | 633,33 |
| 3.4 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Снятие и установка подшипников (конусов, контргаек, шайб) или чехла коронки (глухой гайки) на вилке, снятой с коляски | Условная единица | 263,33 |
| 3.5 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена вилки в сборе | Условная единица | 2433,33 |
| **4. Ремонт подножки** |
| 4.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Снятие и установка | Условная единица | 283,33 |
| 4.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт подножки, снятой с рамы | Условная единица | 2650,00 |
| 4.3 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена отдельных узлов подножки | Условная единица | 466,67 |
| 4.4 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Выправление трубы подножки, снятой с рамы, холодным способом | Условная единица | 533,33 |
| 4.5 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена опорной площадки подножки | Условная единица | 1033,33 |
| **5. Ремонт спинки** |
| 5.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Снятие и установка | Условная единица | 633,33 |
| 5.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт спинки, снятой с коляски (трубчатых соединений) | Условная единица | 1400,00 |
| 5.3 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Реставрация обивочного материала (10 см.) | Условная единица | 2700,00 |
| **6. Ремонт фиксатора спинки** |
| 6.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Снятие и установка фиксатора спинки | Условная единица | 650,00 |
| 6.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт резьбового соединения фиксатораспинки | Условная единица | 566,67 |
| **7. Ремонт сидения** |
| 7.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Снятие и установка сиденья в сборе, с заменых деталей | Условная единица | 1683,33 |
| 7.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Снятие и установка скобы, рукоятки или наконечника | Условная единица | 496,67 |
| 7.3 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена болтов, винтов, самонарезных шурупов с подгонкой (без ремонта коляски) за 1 шт. | Условная единица | 650,00 |
| **8. Ремонт подлокотника** |
| 8.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена подлокотника в сборе (снятие и установка) | Условная единица | 2700,00 |
| 8.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена резинового (пластикового) покрытия ручек подлокотника | Условная единица | 2233,33 |
| 8.3 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт подлокотника, снятого с коляски с восстановлением посадочного крепления | Условная единица | 1116,67 |
| 8.4 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт трубчатого каркаса, выправление трубки холодным способом | Условная единица | 543,33 |
| **9. Ремонт складного устройства** |
| 9.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Снятие и установка складного устройства (ножниц) | Условная единица | 2540,00 |
| 9.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Выправление трубчатых элементов | Условная единица | 730,00 |
| **10. Ремонт колеса** |
| 10.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Подкачка камеры колеса (одного) | Условная единица | 83,33 |
| 10.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Снятие и установка переднего или заднего колеса (одного) | Условная единица | 256,67 |
| 10.3 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Регулировка угла установки переднего колеса | Условная единица | 260,00 |
| 10.4 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Регулировка поворотного узла переднего колеса | Условная единица | 216,67 |
| 10.5 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена спицы на колесе, снятом с коляски (при снятой покрышке) | Условная единица | 213,33 |
| 10.6 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Снятие и установка покрышки на колесо, снятое с коляски | Условная единица | 1283,33 |
| 10.7 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена камеры на снятом колесе | Условная единица | 566,67 |
| 10.8 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Вулканизация одного повреждения камеры колеса | Условная единица | 393,33 |
| 10.9 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена камеры и покрышки с накачкой колеса (одного) | Условная единица | 1866,67 |
| 10.10 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена переднего колеса с подгонкой | Условная единица | 2000,00 |
| 10.11 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена заднего колеса с подгонкой | Условная единица | 883,33 |
| 10.12 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Колесо переднее для кресла-коляски (с вилкой) | Условная единица | 2566,67 |
| 10.13 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Колесо заднее для кресла-коляски в сборе | Условная единица | 4833,33 |
| **11. Ремонт тормоза** |
| 11.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена тормоза в сборе с настройкой | Условная единица | 2633,33 |
| 11.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Разборка и сборка ручного тормоза | Условная единица | 966,67 |
| 11.3 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт механизма тормоза со снятием и установкой | Условная единица | 866,67 |
| 11.4 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена резиновой накладки на ручку и прижимной механизм тормоза | Условная единица | 360,00 |
| 11.5 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена держателя троса, или кулисы и других деталей | Условная единица | 456,67 |
| **12. Ремонт рычажного привода, поворотного устройства** |
| 12.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Снятие и установка рычажного привода (левого или правого) | Условная единица | 400,00 |
| 12.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Выправление трубок рычагов | Условная единица | 340,00 |
| 12.3 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Выправление трубок рычагов поворотного устройства | Условная единица | 700,00 |
| 12.4 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт привода с регулировкой поворотного устройства | Условная единица | 843,33 |
| 12.5 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт трапеции поворотного устройства | Условная единица | 1133,33 |
| **13.Ремонт электрооборудования** |
| 13.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Пульт управления (джойстик) | Условная единица | 39900,00 |
| 13.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт пульта управления (джойстика) | Условная единица | 8366,67 |
| 13.3 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена зарядного устройства | Условная единица | 28400,00 |
| 13.4 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт зарядного устройства | Условная единица | 9200,00 |
| 13.5 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт электропроводки | Условная единица | 3883,33 |
| 13.6 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Обслуживание аккумуляторной батареи (батарей) | Условная единица | 560,00 |
| 13.7 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена аккумуляторной батареи (батарей) | Условная единица | 55333,33 |
| 13.8 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Редуктор для кресла-коляски с электроприводом | Условная единица | 46133,33 |
| 13.9 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Колесо переднее для кресла-коляски с электроприводом | Условная единица | 8266,67 |
| 13.10 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Колесо заднее для кресла-коляски с электроприводом | Условная единица | 9683,33 |
| **14. Ремонт подшипников** |
| 14.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена подшипника — 1 шт. | Условная единица | 766,67 |
| **15. Общие работы** |
| 15.1 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Проверка затяжки крепежа, укомплектованности коляски, подкачка шин | Условная единица | 493,33 |
| 15.2 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Промывка неметаллических частей мыльной водой и протирка насухо | Условная единица | 550,00 |
| 15.3 | 33.19.10.000 | 02.34.01.02 | 33.19.10.000-00000002 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Проверка работы механизмом подъема и опускания спинки, тормозов | Условная единица | 450,00 |
| **ИТОГО СУММА НЦЕ:** | **282 424,97** |
| **МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА:** | **3 000 000,00** |

В стоимость оказания услуг по постгарантийному ремонту кресел-колясок различных модификаций и кресел-стульев с санитарным оснащением, должна быть включена стоимость комплектующих.

**Требования к оказанию услуг**, которые являются предметом контракта: отремонтированные технические средства реабилитации должны соответствовать сертификатам качества, гарантийным срокам эксплуатации.

**Материалы**, применяемые для постгарантийного ремонта технического средства реабилитации, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали при ее нормальной эксплуатации; они разрешены к применению Минздравом России.

Отремонтированное техническое средство реабилитации должно быть исправно в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением с барьером, опрокидыванием, преодолением препятствий в виде выемок, выступов и статических нагрузок.

**Требования к сроку и (или) объему** предоставления гарантий оказания услуг по ремонту прочего оборудования (постгарантийному ремонту кресел-колясок различных модификаций и кресел-стульев с санитарным оснащением): гарантийный срок устанавливается со дня выдачи отремонтированного изделия, его продолжительность должна составлять **не менее 12 (Двенадцати) месяцев.**

Отремонтированные технические средства реабилитации не должны иметь дефектов, связанных с разборкой, заменой материалов и качеством ремонта. Данная гарантия должна быть действительна со дня принятия отремонтированного изделия получателем в течение срока эксплуатации, установленного для кресел-колясок и кресел-стульев с санитарным оснащением, в соответствии с техническим паспортом.

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:** Выдача отремонтированных технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно получателю, либо лицу, представляющему его интересы (доверенность, опекунское удостоверение и др.) при наличии надлежащим образом оформленных документов в течение 40 (сорока) календарных дней со дня обращения получателя с направлением заказчика, но не позднее **30.11.2022 г.**

Заказчик через Филиалы предоставляет Исполнителю Заявки, которые формируются филиалами Заказчика по мере поступления заявлений от инвалидов об обеспечении Изделиями и передаются Исполнителю не реже 1 (одного) раза в месяц, но не позднее **30.11.2022 г.**

**Место оказания услуг**: Оказание услуг должно осуществляться по месту жительства получателя или при необходимости по месту проведения ремонта.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)