Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: Поставка в 2024 году бюстгальтеров (лифов-крепления) для фиксации экзопротеза молочной железы в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара* | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 8-09-21 | Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы | Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие 32.50.23.190 | Назначение | для фиксации экзопротеза молочной железы | 1 400 |
|  |  |  |  | Бретели | снабжены регуляторами, позволяющими изменять высоту бюстгальтера (лифа-крепления) |  |
|  |  |  |  | Размер | определяется индивидуально с учетом обхвата груди и объема чашки Получателя |  |
|  |  |  |  | Клапан для крепления экзопротеза(-ов) | наличие |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 400 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».  Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 3 месяца. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Бюстгальтера (лифы-крепления) для фиксации экзопротеза молочной железы несут фиксирующую, разгружающую, косметическую функцию и используются с целью компенсации отсутствующей части тела.

Товар  должен отвечать общим техническим требованиям Национального стандарта Российской Федерации п.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и должны соответствовать требованиям ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

На все товары представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Поставка товара должна осуществляться путём индивидуального подбора и передачи товара Получателям в соответствии с их физическими параметрами (размерами), и индивидуальной программой реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. За поставкой должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. При передаче инвалиду готового изделия Поставщик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями п.п.1.3 ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Надписи на упаковке товара должны быть на русском языке и содержать следующую информацию о товаре:

- наименование страны-изготовителя;

- фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;

- обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие;

- наименование изделия;

- артикул и (или) модель изделия;

- размеры;

- информация (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации).

В каждую упаковку должно быть вложено руководство (инструкция) по эксплуатации или иной документ на русском языке, который должен содержать информацию о технических, функциональных и эксплуатационных характеристиках товара, сведения о правилах и условиях безопасного и эффективного использования, действии и оказываемом эффекте, и т. д.

Упаковка товара должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Бюстгальтера (лифы-крепления) транспортируются в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта  (п.3.1. ГОСТ 10581-91).

Бюстгальтера (лифы-крепления) должны быть защищены от попадания влаги.

Срок поставки Товара

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01 апреля 2024 года, но не ранее 01.01.2024г. (в зависимости от того, какой срок наступит позднее).

Место поставки Товара

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Челябинская область) право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.