Приложение 3

к Извещению электронного аукциона

Техническое задание на поставку специальных средств при нарушении функций выделения (калоприемники, уроприемники, средства ухода за стомой)  с целью обеспечения потребности инвалидов и детей-инвалидов.

Объект закупки

Специальные средства при нарушении функции выделения. Классификация средств представлена в соответствии с ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах, при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных стомах, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах,  при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи, при недержании кала должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах,  при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования» (с 01.03.2022 "ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска"(введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2021 N 1465-ст)); ГОСТ ISO 10993-3-2018. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию"; ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью»; ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологическогодействия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации» (с 01.03.2022 "ГОСТ ISO 10993-6-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2021 N 1466-ст)); ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизурующего действия»; ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия» (с 01.03.2022 "ГОСТ ISO 10993-11-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2021 N 1467-ст)), «ГОСТ Р 59449-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.»

Требования к хранению, транспортировке, упаковке товара (калоприемники, уроприемники, средства ухода за стомой)

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

-обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества (калоприемники, уроприемники, средства ухода за стомой)

Специальные средства при нарушении функции выделения (калоприемники, мочеприемники и средства ухода за стомой) должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности изделий на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Требования к месту, срокам  и условиям поставки (калоприемники, уроприемники, средства ухода за стомой)

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Калуга и Калужская область),  в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Общий срок доставки до конечных получателей, после передачи получения реестров – не позднее 11.12.2023

Срок действия государственного контракта до 29.12.2023 года.

Срок поступления товара в Калужскую область Российской Федерации в течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Сведения о включенных в цену товара расходах

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|  | Наименование изделия медицинского назначения предлагаемого к поставке (с указанием шифра (модели)), указанного в регистрационном удостоверении | Подробное описание объекта закупки | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Единица измерения | Количество товара, объема работы или услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская – адгезивная пластина монослойная или многослойная плоской формы для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся с уростомным мешком, с\без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Пластина должна быть гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи. Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из клейкого материала. Тип фланцевого соединения: механическое. Диаметр фланца – 40 мм, 50 мм, 60 мм (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). |  | шт | 300 |
| 2 |  | (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок герметичный, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца 40 мм, 50 мм, 60 мм.Объем не менее 495 мл. |  | шт | 900 |
| 3 |  | (21-01-05) Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной: неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Встроенная адгезивная пластина должна быть на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 55 мм. Объем мешка не менее 535 мл. Дополнительно наличие многоразовой заглушки (затвора) для опорожнения и повторного закрытия мешка. Нестерильный. |  | шт | 800 |
| 4 |  | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина.Адгезивная конвексная монослойная или многослойная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми отверстиями под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Тип фланцевого соединения: механическое. Глубина конвекса не менее 4,5 мм. Вырезаемое отверстие под стому не менее 32 мм, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, Диаметр фланца – не менее 50 мм. | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный КТРУ 32.50.13.190-00006904 | шт | 120 |
| 5 |  | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый – дренируемый стомный мешок анатомической формы, разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала, с мягким покрытием,не менее, чем с двух сторон, с наличием встроенного угольного фильтра, с дренажным отверстием (портом), или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Диаметр фланца – не более 50 мм. | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный КТРУ 32.50.13.190-00006904 | шт | 360 |
| 6 |  | (21-01-02) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной. Калоприемник однокомпонентный дренируемый конвексный (для втянутых стом): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с не менее чем двусторонним мягким нетканым водоотталкивающим покрытием (подложкой), с дренажным отверстием (портом), со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной вогнутой формы на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Конвексная пластина глубокая. Стартовое вырезаемое отверстие адгезивной пластины конвексной формы не менее 15 мм, максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не более 43 мм. Объем мешка не менее 595 мл. Наличие встроенного угольного фильтра для нейтрализации запаха, выходящего из мешка воздуха, и устранения раздувания мешка или без фильтра. Тип застежки: встроенная застежка либо гибкий зажим самоклеющийся на каждый мешок. | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпанентный КТРУ 32.50.13.190-00006906 | шт | 150 |
| 7 |  | (21-01-22) Катетер уретральный длительного пользования Катетер уретральный длительного пользования предназначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Должен быть двухходовым. Наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера. Катетер должен быть изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, иметь термопластичный закрытый конец и 2 боковых отверстия. Второй ход должен иметь эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Усиленная стенка катетера должна предотвращать ее перекручивание. Стерильная, индивидуальная упаковка. Размеры (Fr): минимальный размер не более 8 и максимальный размер не менее 30 (не менее 12 размеров, указать конкретные значения). | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания 32.50.13.190-00006893 | шт | 352 |
| 8 |  | (21-01-25) Система (с катетером) для нефростомии Система (с катетером и проводником) для нефростомии - набор инструментов для чрескожного дренирования полостных образований. Набор с дренажем 12 СН, не более 30 см состоит из: -дренажа типа «свиной хвост" с симметричным расположением завитка, не менее 6 отверстий на "свином хвосте", из рентгеноконтрастного полиуретана (мягкий), диаметром 12СН длиной 30 см, адаптер Люер-Лок, фиксатор (кожный диск); -установочной канюли из нержавеющей стали длиной не менее 30 см, но не более 31см; -удлинителя (переходника) диаметр трубки 14СН длина не более 25см, имеет адаптер Люер-Лок и адаптер Жане; -мочеприемника прикроватного объемом не менее 1000мл, изготовлен из поливинилхлорида, длина трубки не менее 90см, на конце конический коннектор с колпачком, имеют специальный клапан против обратного тока мочи. | Катетер нефростамический КТРУ 32.50.13.110-00003233 | шт | 10 |
| 9 |  | (21-01-13) Пояс для калоприемников и уроприемников Пояс (ремень) для калоприемников и уроприемников: эластичный пояс из трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине или мешку, обеспечивающие дополнительную надежность крепления калоприемников и уроприемников на теле, регулируемый по длине. | Пояс для калоприемников и уроприемников, КТРУ 32.50.13.190-00006908 | шт | 24 |
| 10 |  | (21-01-41) Защитные кольца для кожи вокруг стомы Защитные кольца для кожи вокруг стомы Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов, в индивидуальной упаковке, толщина кольца не менее 2,0 мм Защитное кольцо должно легко моделироваться и плотно прилегать к стоме, обеспечивая дополнительную защиту. Упаковка включает в себя не менее 30 колец. |  | шт | 1 000 |
| 11 |  | (21-01-39) Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40шт Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. Подходит для людей любого телосложения. Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная с истонченным скошенным краем пластина-полукольцо должна следовать рельефу и движениям тела, обеспечивая дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, должна продлевать срок использования калоприемников (уроприемников). Должна абсорбировать влагу, не содержать латекса. Пластина-полукольцо должна легко удаляться вместе с калоприемником (уроприемником) и отдельно. Подходит для людей с различной комплекцией. |  | шт | 2 800 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6 816 |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование товара | Периоды поставки на 2023 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина. | Срок поступления товара в Калужскую область Российской Федерации в течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта. | 300 |
| 2 | (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок. |  | 900 |
| 3 | (21-01-05) Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной. |  | 800 |
| 4 | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина. |  | 120 |
| 5 | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: мешок дренируемый |  | 360 |
| 6 | (21-01-02) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной |  | 150 |
| 7 | (21-01-22) Катетер уретральный длительного пользования. |  | 352 |
| 8 | (21-01-25) Система (с катетером) для нефростомии |  | 10 |
| 9 | (21-01-13) Пояс для калоприемников и уроприемников. |  | 24 |
| 10 | (21-01-41) Защитные кольца для кожи вокруг стомы. |  | 1000 |
| 11 | (21-01-39) Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40шт |  | 2800 |
| ИТОГО |  |  | 6 816 |