Описание объекта закупки.

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки,  подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту  - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

-Электронный аукцион по тексту настоящего описания объекта закупки,  далее может быть поименован так же как  Аукцион или закупка.

Поставка подгузников для детей

| № п/п | Наименование Товара | Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во товара (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом до 9 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-16) | Подгузник детский бумажный – должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием разового использования, должен предназначаться для ухода за детьми. Конструкция подгузников должна включать (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой; - защитный слой; - нижний покровный слой; - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками; - застежки - "липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка. Типоразмеры подгузников: Средних размеров, для детей весом до 9 кг, Миди, № 4*, с обратной сорбцией не более 6 г, с временем впитывания не более 3,0 с. | 4 064 |
| 2 | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом до 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-17) | Подгузник детский бумажный – должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием разового использования, должен предназначаться для ухода за детьми. Конструкция подгузников должна включать (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой; - защитный слой; - нижний покровный слой; - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками; - застежки - "липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка. Типоразмеры подгузников: Больших размеров, для детей весом до 20 кг, Макси и (или) Макси+, № 5*, с обратной сорбцией не более 14 г, с временем впитывания не более 3,0 с. | 66 734 |
| 3 | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом свыше 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-18) | Подгузник детский бумажный – должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием разового использования, должен предназначаться для ухода за детьми. Конструкция подгузников должна включать (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой; - защитный слой; - нижний покровный слой; - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками; - застежки - "липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка. Типоразмеры подгузников: Сверхбольших размеров, для детей весом свыше 20 кг, Юниор, № 6*, с обратной сорбцией не более 16 г, с временем впитывания не более 3,0 с. | 73 004 |
| ИТОГО | 143 802 |

Справочно:

*Условное обозначение группы подгузников в соответствии с Приложением А ГОСТ Р 52557-2020.

Требования к качеству, к безопасности и экологической безопасности товара

Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия».

В подгузниках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников указывают в технической документации на конкретные подгузники или группу подгузников.

Поставляемые подгузники должны иметь регистрационное удостоверение, выданное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению Товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение подгузников должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия» (п. 4.11, п. 4.12, Разд. 7).

Требования к сроку годности Товара, сроку безвозмездной замены некачественного Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара: ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия», а также требованиям технического задания.

Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара или получения Товара Инвалидом посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок замены некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента обращения Инвалида к Поставщику.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара для его замены по фактическому месту проживания Инвалида с последующей доставкой Товара до Инвалида по указанному адресу с подъемом на этаж.

Место поставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам  или  их законным представителям, или представителям по доверенности   либо   на  основании  иного  документа,  подтверждающего  их полномочия,  по направлениям на получение либо изготовление технических   средств   реабилитации,  протезов,   протезно-ортопедических изделий,  оформленным  Заказчиком  в  соответствии  с  формой, утвержденной приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской Федерации  от  21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке  на  учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо   изготовление,   специального   талона  и  именного  направления  для бесплатного  получения  проездных документов для проезда к месту нахождения организации,    обеспечивающей  техническими средствами  реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями».

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных  пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара,  в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок  поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до  «10» декабря 2022 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку Товара в  Забайкальский  край, в соответствии с  календарным планом:

Календарный план

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2022 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом до 9 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-16) | С даты заключения Государственного Контракта в течение 30 дней | 4 064 |
| 2 | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом до 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-17) | С даты заключения Государственного Контракта в течение 30 дней | 66 734 |
| 3 | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом свыше 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-18) | С даты заключения Государственного Контракта в течение 30 дней | 73 004 |
| ИТОГО: | 143 802 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом Товара и подписания Заказчиком

Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Заказчик устанавливает 2 этапа исполнения контракта:

| Номер этапа исполнения контракта | Дата начала этапа исполнения контракта /дата окончания этапа исполнения контракта | Наименование Товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С даты заключения Государственного контракта / 01.11.2022г. | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом до 9 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-16) | 2 032 |
|  |  | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом до 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-17) | 33 367 |
|  |  | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом свыше 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-18) | 36 502 |
| Итого по 1 этапу: | 71 901 |
| 2 | 01.09.2022г. / 30.12.2022г. | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом до 9 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-16) | 2 032 |
|  |  | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом до 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-17) | 33 367 |
|  |  | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом свыше 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-18) | 36 502 |
| Итого по 2 этапу: | 71 901 |
| Итого: | 143 802 |

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами (представителями Инвалидов) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям (инвалидам), включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Инвалидом (представителем Инвалида) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществить по согласованию с Инвалидом (представителем Инвалида) его распаковку, сборку (при необходимости), определить соответствие Товара антропометрическим показателям Инвалида, за исключением случаев, если доставка товара инвалиду осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Провести инструктаж Инвалида (представителя Инвалида) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Инвалиду (представителю Инвалида) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.