## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опор для детей – инвалидов

| № п/п | Наименование Товара | Основные функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. | Начальная (максимальная) цена за ед, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Предназначена для детей с ДЦП: - помогает обучить ребёнка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания; - незаменима также при стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника; - опора должна иметь 4 колеса с тормозами; - должна быть мягкая подушка, положение подушки должно регулироваться по высоте и углу наклона; - должно быть регулируемое комплексное крепление для тела. Размер опоры определяется индивидуально в соответствии с потребностями Получателя в пределах размерного ряда, выпускаемого производителем Товара. | 12 | 6 297,67 | 75 572,04 |
| 2 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Предназначена для детей с ДЦП: -обеспечивает выведение ребенка из полулежачего и лежачего положения в положения «сидя»; -способствует комфортному положению ребенка во время занятий, игр и развития мелкой моторики рук; - спинка должна регулироваться по углу наклона; - подголовник должен регулироваться по высоте и ширине; - подлокотники должен регулироваться по высоте; - подставка для ног должна регулироваться по высоте и углу наклона; - должна быть съемная столешница; - должна быть съемный регулируемый абдуктор (направляющий валик); - должны быть мягкие сиденье, спинка, абдуктор и подголовник; - должны быть 4 колесика; - колесики должны иметь тормоза; - тело и ноги ребенка должны фиксироваться ремнями. Размер опоры определяется индивидуально в соответствии с потребностями Получателя в пределах размерного ряда, выпускаемого производителем Товара. | 53 | 17 744,22 | 940 443,66 |
| 3 | Опора для лежания для детей-инвалидов | Предназначена для коррекции патологических поз у детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата -деревянная основа, должна состоять из сидения, боковин и спинки. - спинка должна иметь возможность регулировки от горизонтального положения до вертикального - спинка должна иметь грудное и тазобедренное регулируемое крепление, с помощью которого ребенок надежно фиксируется - спинка и сидение опоры должны иметь мягкие съемные матрасы. - должны быть мягкие абдукционные подушки-модули разных размеров, помогают скорректировать правильную позу ребенка. - опора должна быть установлена на 4 колеса с тормозами. Размер опоры определяется индивидуально в соответствии с потребностями Получателя в пределах размерного ряда, выпускаемого производителем Товара. | 4 | 15 759,47 | 63 037,88 |
| 4 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Предназначена для детей с ДЦП: - служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка; - помогает создать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие в положении стоя; - должна быть регулируемая опорная рама; - основание должно быть на колесах с тормозами; - в наличие должны быть регулируемые стоподержатели; - должны быть регулируемые крепления для тела и ног; - должна быть подставка для ног; - должен быть столик; - должен быть регулируемый абдуктор (направляющий валик). Размер опоры определяется индивидуально в соответствии с потребностями Получателя в пределах размерного ряда, выпускаемого производителем Товара. | 51 | 16 396,17 | 836 204,67 |
|  |  | Итого | 120 | X | 1 915 258,25 |

Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

Опоры должны соответствовать требованиям:

# - ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»).

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

-  ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

-  ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

-  ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Сроки предоставления гарантии качества

Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новым, и иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Данная гарантия действительна на Товар в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».