Приложение №1 Описание объекта закупки

Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви.

| №м п/п | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) 9-01-01* Обувь ортопедическая при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи с резко выраженным сочетанием деформации стопы, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах с резко выраженным сочетанием деформации стопы, полых стопах с резко выраженным сочетанием деформации стопы, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусной деформации стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочении конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации, при ампутационных дефектах стоп, при слоновости и акромегалии (значение характеристики не может изменяться); Изготовление ортопедической обуви по индивидуальным обмерам (значение характеристики не может изменяться); Обувь в соответствии с ее функциональным назначением включает одну или несколько специальных ортопедических деталей (значение характеристики не может изменяться); верх и подкладка из натуральных материалов (значение характеристики не может изменяться); Размер обуви (штихмассовый) в диапазоне от 20-го до 50 включительно (участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики); Срок службы не менее 6 месяцев (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики). | 32.50.22.153 | пара |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) 9-01-02* Обувь ортопедическая при односторонней ампутации (значение характеристики не может изменяться); Изготовление ортопедической обуви по индивидуальным обмерам (значение характеристики не может изменяться); Обувь в соответствии с ее функциональным назначением включает одну или несколько специальных ортопедических деталей (значение характеристики не может изменяться); верх и подкладка из натуральных материалов (значение характеристики не может изменяться); Размер обуви (штихмассовый) в диапазоне от 20-го до 50 включительно (участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики); Срок службы не менее 1 года (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики). | 32.50.22.153 | пара |
| 3 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (значение характеристики не может изменяться); Изготовление ортопедической обуви по индивидуальным обмерам (значение характеристики не может изменяться); Обувь в соответствии с ее функциональным назначением включает одну или несколько специальных ортопедических деталей (значение характеристики не может изменяться); верх и подкладка из натуральных материалов (значение характеристики не может изменяться); Размер обуви (штихмассовый) в диапазоне от 20-го до 50 включительно (участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики); Срок службы не менее 6 месяцев (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики). | 32.50.22.153 | пара |
| 4 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (пара) 9-01-07* Обувь ортопедическая малосложная (значение характеристики не может изменяться); Изготовление ортопедической обуви по индивидуальным обмерам (значение характеристики не может изменяться); Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (значение характеристики не может изменяться); верх и подкладка из натуральных материалов. Размер обуви (штихмассовый) в диапазоне от 20-го до 50 включительно (участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики); Срок службы не менее 1 года (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики). | 32.50.22.155 | пара |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) 9-02-01*. Обувь ортопедическая при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи с резко выраженным сочетанием деформации стопы, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах с резко выраженным сочетанием деформации стопы, полых стопах с резко выраженным сочетанием деформации стопы, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при эквино-варусной деформации стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочении конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации, при ампутационных дефектах стоп, при слоновости и акромегалии (значение характеристики не может изменяться); Изготовление ортопедической обуви по индивидуальным обмерам (значение характеристики не может изменяться); Обувь в соответствии с ее функциональным назначением включает одну или несколько специальных ортопедических деталей (значение характеристики не может изменяться); верх и подкладка из натуральных материалов (значение характеристики не может изменяться); Размер обуви (штихмассовый) в диапазоне от 20-го до 50 включительно (участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики); Срок службы не менее 6 месяцев (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики). | 32.50.22.153 | пара |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) 9-02-02* Обувь ортопедическая при односторонней ампутации (значение характеристики не может изменяться); Изготовление ортопедической обуви по индивидуальным обмерам (значение характеристики не может изменяться); Обувь в соответствии с ее функциональным назначением включает одну или несколько специальных ортопедических деталей (значение характеристики не может изменяться); верх и подкладка из натуральных материалов (значение характеристики не может изменяться); Размер обуви (штихмассовый) в диапазоне от 20-го до 50 включительно (участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики); Срок службы не менее 1 года (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики). | 32.50.22.153 | пара |
| 7 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (пара) 9-02-05*. Обувь ортопедическая малосложная (значение характеристики не может изменяться); Изготовление ортопедической обуви по индивидуальным обмерам (значение характеристики не может изменяться); Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (значение характеристики не может изменяться); верх и подкладка из натуральных материалов (значение характеристики не может изменяться); Размер обуви (штихмассовый) в диапазоне от 20-го до 50 включительно (участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики); Срок службы не менее 1 года (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики). | 32.50.22.155 | пара |

*Наименование и шифр изделия указан в соответствии Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005г. № 2347-р»

Требования к качеству работ

Обувь ортопедическая должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка исследования», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: in vitro», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Работы по изготовлению обуви ортопедической должны быть направлены на восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов (достаточность опороспособности конечности; фиксация стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций; профилактика прогрессирования деформации; заболеваний стоп, компенсация укорочения конечности). Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием).

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота). Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Изготовление обуви ортопедической по индивидуальным обмерам с подгонкой колодки, а так же изготовление по  слепкам.

Ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Ортопедическая должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При изготовлении сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц обувью ортопедической должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Материалы, из которых изготовлена ортопедическая обувь должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Обувь ортопедическая должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении требований, установленных в памятке по пользованию изделием.

Требования к маркировке, упаковке изделий

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению).

Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование должны производиться в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Требования к результатам работ

Работу по обеспечению застрахованного лица обувью ортопедической следует считать эффективно исполненной, если у Получателя восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации, заболевания. Работы по обеспечению Изделием должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок на обувь ортопедическую устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и/или начала сезона и составляет на ортопедическую обувь в соответствии с п.11.2 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», на вкладные корригирующие элементы в соответствии с  Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» - 30 дней.

В течение этого срока Исполнитель обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Исполнитель гарантирует, что Изделие, выполненное в соответствии с условиями Контракта, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных                                       условиях эксплуатации

Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков или замены изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».