Приложение № 1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

**Описание объекта закупки**

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (подгузники для детей) для обеспечения в 2022 году инвалидов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) (в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик  закупаемого товара | Примечание | Количество закупаемого товара (Штука (шт.)) |
| 1 | 22-01-16 | Подгузники детские  Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н:  Подгузники для детей весом до 9 кг | Подгузники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Подгузники детские. Общие технические условия (далее - ГОСТ Р 52557-2020) по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и / или группу подгузников.  При необходимости на подгузники утверждают образец – эталон по ГОСТ 15.009-91 Межгосударственный стандарт. Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления. (необходимость определяет предприятие-изготовитель).  Подгузник – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового пользования для впитывания и удержания мочи, предназначено для детей-инвалидов с нарушением функции выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запас боковых частей.  Подгузники должны пропускать воздух, но удерживать влагу.  Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала (или другого гидрофобного материала с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2020), пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка и защиту от раздражения при соприкосновении с мочой и калом.  Подгузники закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам.  Подгузник должен быть оснащен застежками-липучками, водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии, препятствующими протеканию.  В подгузниках не допускаются механические повреждения.  Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2020:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | для детей не старше одного года, ясельного, дошкольного и школьного возраста | | | | средних размеров (Подгузники для детей весом до 9 кг.) | больших размеров (Подгузники для детей весом до 20 кг) | сверхбольших размеров (Подгузники для детей весом свыше 20 кг.) | | 1. Обратная сорбция, г, не более | 6 | 14 | 16 | | 2. Время впитывания, с, не более | 3 | 3 | 3 | | 3. Изменение pH водной вытяжки | Не более +/-1 ед. | | |   Срок годности товара должен истекать не ранее чем 30.07.2023 г. | Должны подходить в том числе для детей весом 9 кг включительно  (*в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику*) | 5 810 |
| 2 | 22-01-17 | Подгузники детские  Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н:  Подгузники для детей весом до 20 кг | Должны подходить в том числе для детей весом 10 кг включительно  *(в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику)* | 6 732 |
| 3 | 22-01-17 | Подгузники детские  Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н:  Подгузники для детей весом до 20 кг | Должны подходить в том числе для детей весом 20 кг включительно  *(в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристик*у) | 379 176 |
| 4 | 22-01-18 | Подгузники детские  Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н:  Подгузники для детей весом свыше 20 кг | Должны подходить в том числе для детей весом 30 кг включительно  *(в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику)* | 278 400 |
|  | Итого: |  |  |  | 670 118 |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на подгузники для детей весом свыше 20 кг должны быть регистрационные удостоверения. Предоставление копий регистрационных удостоверений на технические средства реабилитации со всеми приложениями или информации о реквизитах таких регистрационных удостоверений на подгузники для детей весом до 20 кг не требуется.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, [ГОСТ ISO 10993-1-2021](https://docs.cntd.ru/document/1200181679) Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска, ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ Р 52557-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Подгузники детские. Общие технические условия, ГОСТ 31214-2016 Межгосударственный стандарт. [Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность](https://www.rags.ru/gosts/gost/63537/).

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять ядовитых (токсичных) веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

В товаре не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид, печатное изображение на товаре должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности товара и отмарывание краски.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должен оказывать раздражающего действия.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- незаметность;

- комфортность;

- простота пользования.

Товар должен быть упакован по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, или пачки, или другую тару, обеспечивающую защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепляемые, или прилагаемые к упаковке, или вкладываемые в упаковку. Маркировку должны наносить любым способом (печатью, тиснением, штампом) по усмотрению изготовителя. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА), в пунктах выдачи товара или при необходимости до места жительства инвалидов (Получателей технических средств реабилитации на условиях DDР).

В целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в пунктах выдачи товара, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки товара до Получателя:

1 срок. С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30.09.2022 г. должно быть поставлено не менее 50% общего объема товаров на сумму не менее 8 104 977,70 руб.

2 срок. До 15.12.2022 г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров на сумму 8 456 525,70 руб.

В случае поставки в 1 сроке товара на сумму, большую, чем предусмотрено в 1 сроке, цена 2 этапа соразмерно уменьшается.

При заключении контракта цена каждого срока устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Информация о товаре в соответствии с «Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Каталог, КТРУ):

Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001.

Наименование товара: Подгузники детские.

Дата включения позиции в Каталог: 07.09.2018 г.

Дата начала обязательного применения позиции Каталога: 01.01.2023 г.

Дата окончания применения позиции Каталога: Бессрочно.

Справочная информация:

Общероссийские и международные классификаторы:

Классификация технических средств реабилитации (изделий):

22-01-16 Подгузники для детей весом до 9 кг.

22-01-17 Подгузники для детей весом до 20 кг.

22-01-18 Подгузники для детей весом свыше 20 кг.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2):

17.22.12.120 Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон.

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам:

233160 Подгузники детские.

Описание по классификатору: Одноразовый предмет нижнего белья (пеленка или подгузник), состоящий из абсорбирующего материала, предназначенный для ношения вокруг области промежности между ногами для сбора мочи и кала для утилизации у младенца или ребенка с недержанием. Это изделие для одноразового использования.

Описание товара: Сведения отсутствуют.

Дополнительная информация: Сведения отсутствуют.