Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации – ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП).

Количество поставки товара: 100 штук.

Наименование товара

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы для людей с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате). При использовании изделий по назначению, не должна создаться угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

# Ходунки представлены в Национальном стандарте ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Наличие регистрационного удостоверения для ходунков – обязательное условие.

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате).

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации

Требования к сроку поставки товара и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Поставщик должен обеспечить Получателей гарантийным талоном и информировать их об условиях проведения гарантийного обслуживания товара, предоставлять гарантию на передаваемый товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания товара.

Срок гарантии на товар – 1 год со дня передачи товара Получателю.

| Наименование товара | Описание и характеристики товара | Количество шт |
| --- | --- | --- |
| 6-10-06 Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским целебральным параличом (ДЦП) | Ходунки предназначены для детей с ДЦП, страдающих заболеваниями, при которых ребенок не сохраняет равновесие и лишен возможности самостоятельно ходить. Ходунки должны быть оснащены: - регулировкой рамы по высоте; - мягким фиксатором таза; Ходунки имеют возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков легко снимаются и устанавливаются. Ходунки должны иметь облегченный корпус из металлического сплава. Ходунки должны быть снабжены фиксаторами для таза, страховочными ремнями и мягкими поручнями. Ходунки должны иметь 2 типоразмера в зависимости от роста ребенка: 1) Регулировка под рост не менее 130 см., не более 170 см. Расстояние между поручнями не менее 40 см. диаметр передних колес не менее 5" с фиксацией поворотного механизма (прямо/в стороны) диаметр задних колес не менее 3" с храповым механизмом (только вперед/вперед-назад) Регулировка по высоте не менее 59 см., не более 78 см. Высота ходунков регулируется. Шаг регулировки не менее 2,5 сантиметров. Ходунки должны быть оснащены четырьмя колесами. Максимальная допустимая нагрузка не менее- 45 килограмм. Вес ходунков должен быть - не более 6 килограмм. 2) Регулировка под рост не менее 100 см., не более 130 см. Расстояние между поручнями не менее 35 см. диаметр передних колес не менее 5" с фиксацией поворотного механизма (прямо/в стороны) диаметр задних колес не менее 3" с храповым механизмом (только вперед/вперед-назад) Регулировка по высоте не менее 47 см., не более 64 см. Высота ходунков регулируется. Шаг регулировки не менее 2,5 сантиметров. Ходунки должны быть оснащены четырьмя колесами. Максимальная допустимая нагрузка не менее- 45 килограмм. Вес ходунков должен быть - не более 5,5 килограмм. | 100 |
| ИТОГО: |  | 100 |

Обязательно наличие у Поставщика (или Представителя) в г.Махачкала Товара в следующих объемах:

| Срок поставки | 100 % поставка Товара в г. Махачкала осуществляется не позднее 10 января 2024г. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. |
| --- | --- |
| Место поставки | Республика Дагестан: г. Махачкала. При наличии направлений Фонда доставка производится по месту жительства Получателя. |