Приложение № 1 к Извещению

**Описание объекта закупки**

**Предмет контракта:** «Обеспечение в 2023 году детей-инвалидов, инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезно-ортопедическими изделиями (корсетами, реклинаторами – корректорами осанки)».

**Общее количество**: 391 шт.

**Место поставки:** г. Воронеж и Воронежская область.

**Срок поставки:** в течение 30 дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Изделий, которым выданы направления на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, но не позднее 27.11.2023.

**Условия поставки**:

- обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (Получателей) должно осуществляться при наличии направления, выданного отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Воронежской области (Заказчик);

- предоставление инвалидам права выбора способа получения готового изделия: по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи изделий, организованном Поставщиком;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Поставщик должен обеспечить:

- ведение журнала телефонных звонков Получателей;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам обеспечения протезно-ортопедическими изделиями;

* предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);
* информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки;
* информирование Заказчика не позднее дня, следующего за датой выдачи изделия о невозможности предоставления протезно-ортопедического изделия инвалиду, либо об отказе от получения;
* исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора ими способа получения протезно-ортопедического изделия по месту нахождения пунктов выдачи;

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля обеспечения Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи протезно-ортопедических изделий Получателям.

Для связи с пунктом выдачи должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей изделий Получателям Поставщик должен предоставить протезно-ортопедическое изделие Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки изделий Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки изделий Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения пунктов выдачи протезно-ортопедических изделий. Доставка протезно-ортопедических изделий Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки изделий. В рамках осуществления Заказчиком контроля за порядком и сроками поставки изделий, согласно условиям Контракта, в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком Реестра Получателей изделий Поставщик предоставляет график поставки изделий Получателям по муниципальным районам Воронежской области и районам городского округа города Воронежа.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам корсетам и реклинаторам – корректорам осанки:**

Корсет и реклинатор – корректор осанки – протезно-ортопедические изделия, надеваемые на опорно-двигательный аппарат с целью его фиксации, разгрузки, восстановления нарушенных функций.

Корсеты и реклинаторы – корректоры осанки должны обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма, неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Получатели не должны испытывать боль, избыточное давление, приводящее к нарушению кровообращения.

Корсеты и реклинаторы – корректоры осанки должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и использоваться с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, связочно-мышечного аппарата.

Корсеты и реклинаторы – корректоры осанки должны отвечать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57892-2017 «Корсеты ортопедические, головодержатели. Технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении на изделия максимальной готовности (серийного производства). В случае предоставления изделий индивидуального изготовления, в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416, необходимо предоставить регистрационные удостоверения на материалы, из которых изготовлены данные изделия.

Материалы для изготовления корсетов и реклинаторов – корректоров осанки должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления при нормальном использовании в обычных условиях.

**Требования к качеству работ, гарантия качества и к сроку предоставления гарантий качества:**

Гарантийный срок на протезно-ортопедические изделия должен устанавливаться со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять для корсетов полужесткой фиксации, реклинаторов – корректоров осанки не менее 2 месяцев.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортированию корсетов мягкой и полужесткой фиксации:**

Упаковка корсетов и реклинаторов – корректоров осанки должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование корсетов и реклинаторов – корректоров осанки должны производиться в соответствии с "ГОСТ 10581-91. Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Технические характеристики изделия** | **Количество, шт.** |
| 1. (8-09-22) Корсет мягкой фиксации | Корсет мягкой фиксации, ортопедический на различные отделы позвоночника, фиксирующий, разгружающий, должен обеспечивать легкую фиксацию позвоночника благодаря внешней поддержке и компрессионному воздействию. Изделие максимальной готовности или изготовленное по индивидуальным обмерам, в зависимости от потребности получателя. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 6 |
| 2. (8-09-23) Корсет полужесткой фиксации  КТРУ 32.50.22.125-00000002 | Корсет полужесткой фиксации, ортопедический, фиксирующий, на различные отделы позвоночника. Должен быть с ребрами жесткости. Изделие максимальной готовности или изготовленное по индивидуальным обмерам, в зависимости от потребности получателя. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 350 |
| 3. (8-09-23) Корсет полужесткой фиксации  КТРУ 32.50.22.125-00000002 | Корсет полужесткой фиксации, ортопедический, фиксирующий, на грудопоясничный отдел позвоночника. Должен быть из воздухопроницаемого эластичного материала с ребрами жесткости и корригирующими плечевыми лямками. Крепление лентой «Велкро». Изделие максимальной готовности или изготовленное по индивидуальным обмерам, в зависимости от потребности получателя. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 25 |
| 4. (8-09-26) Реклинатор – корректор осанки  КТРУ 32.50.22.125-00000006 | Реклинатор-корректор осанки должен обеспечивать разведения верхнего плечевого пояса (в т.ч. несимметричное), формирование и поддержку правильной осанки, фиксацию и разгрузку грудного отдела позвоночника, нормализацию мышечного тонуса. Изделие максимальной готовности или изготовленное по индивидуальным обмерам, в зависимости от потребности получателя. Назначение лечебно-профилактическое. | 10 |