Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка инвалидам сигнализаторов звука

1. Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3.  Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар изготовлен промышленным способом.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Требования к количеству поставляемого Товара – 180 шт.

4. Условия передачи определяются Заказчиком.

| Наименование Товара | Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ | Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями | Количество Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.28.16.01.03 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | 27.90.20.120-00000003 - Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор свето-вибрационный предназначен для оповещения инвалида о сигнале будильника и телефона. Сигнализатор имеет жидкокристаллический дисплей с яркими цифрами. При срабатывании сигнала будильника сигнализатор подает яркие световые импульсы, а вибрационная подушка вибрирует. Сигнализатор имеет подключаемую вибрационную подушку. Сигнализатор имеет следующие функции: - Возможность переключения режимов оповещения (только вибрация, вибрация и звук, звук и свет, свет и вибрация). - Регулировка громкости сигнала (до 95 дБ). - Индикация включенного будильника. - Разъем для подключения к телефонной линии. - Регулировка яркости дисплея. - Кнопки управления на русском языке Питание сигнализатора осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. В комплектацию сигнализатора свето-вибрационного входят: часы-будильник, вибрационная подушка, адаптер. Максимальные характеристики: - габаритные размеры 250х130х100 мм. -масса 500 гр. Минимальные характеристики: - габаритные размеры 190х90х70 мм. -масса 250гр. В комплект поставки входит инструкция для пользователя, эксплуатационная документация выполнена на русском языке. | 177 |
| 01.28.16.01.02 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | 27.90.20.120-00000002 - Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией предназначен для оповещения инвалида о поступлении сигнала от информационных датчиков телефона, домофона, дверного звонка. Сигнализатор имеет мобильный вибрационный приемник, который при поступлении входящих сигналов вибрирует. Для каждого поступающего сигнала предусмотрен отдельный передатчик. В комплект поставки входит инструкция для пользователя, эксплуатационная документация выполнена на русском языке. | 3 |
| Итого: |  |  | 180 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Требования к функциональным характеристикам.

Сигнализаторы звука оповещают инвалидов с пониженным или отсутствующим слухом о поступлении различных бытовых и информационных сигналов.

Требования к качеству

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Материалы, из которых изготавливаются изделия, касающиеся тела человека, разрешены к применению, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

При использовании Товара по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.  Установка и настройка осуществляется Поставщиком.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный   производителем   гарантийный   срок   эксплуатации изделия не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При    передаче    изделия, Поставщик    обязан    разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».