Техническое задание

на поставку в 2022 году подгузников для взрослых

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "S" (объем талии/бедер до 90 см) 22-01-06 | Бумажные подгузники для взрослых являются многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Верхние, нижние и барьерные элементы должны быть изготовлены из нетканого материала, обеспечивающего изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ. Распределительный слой должен быть изготовлен из нетканого материала. Абсорбирующий слой должен быть изготовлен из волокнистого полуфабриката преимущественно древесного происхождения (целлюлозного волокна, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна без добавления химических волокон) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты. Суперабсорбент должен быть представлен химическим влагопоглощающим веществом в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости. Барьерные элементы должны быть представлены барьерами и боковыми оборками в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека. Подгузник должен иметь: - фиксирующие элементы: застежки-"липучки", эластичный пояс и др.; - индикатор наполнения подгузника: сигналы в виде цветных полос на нижнем покровном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Слои подгузников должны скрепляться с помощью термообработки, обеспечивающей прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывны. В подгузниках должны отсутствовать внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. Данные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012. «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия.» | влагопоглощение изделия не менее 1000 г | 30 900 |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "S" (объем талии/бедер до 90 см) 22-01-07 |  | влагопоглощение изделия не менее 1400 г | 41 100 |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), 22-01-08 |  | влагопоглощение изделия не менее 1300 г | 120 000 |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), 22-01-09 |  | влагопоглощение изделия не менее 1800 г | 52 800 |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "L" (объем талии/бедер до 150 см) 22-01-10 |  | влагопоглощение изделия не менее 1450 г | 120 000 |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), 22-01-11 |  | влагопоглощение изделия не менее 2000 г | 42 300 |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), 22-01-12 |  | влагопоглощение изделия не менее 1450 г | 40 000 |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), 22-01-13 |  | влагопоглощение изделия не менее 2800 г | 18 000 |
| Итого: | 465 100 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Требования к маркировке и упаковке.

Маркировка упаковки подгузников для взрослых должна содержать:

-   наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя, товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения, группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Срок поставки товара в регион: до 10.03.2022 г.,

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 16.09.2022 г.

Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

Обеспечение инвалидов изделиями должно осуществляться в соответствии с действующими регистрационными удостоверениями, выданными федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификатами соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо декларациями о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).