**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**1. Наименование объекта закупки:** выполнение работ по обеспечению бюстгальтерами для фиксации экзопротеза молочной железы в 2024 году.

**2. Место выполнения работ:** по месту нахождения исполнителя в Российской Федерации, при наличии Направления Заказчика. Прием Получателей, снятие мерок, примерка, и выдача готовых к эксплуатации изделий осуществляется на территории Тюменской области в г. Тюмени.

Помещения, в которых выполняются работы, должны соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к ним инвалидов в соответствии с требованиями, установленными ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**3. Срок выполнения работ:** с даты заключения государственного контракта по 31 июля 2024 года (включительно).

 В соответствии с Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 г. № 240, срок обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием) серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида (ветерана) в организацию, в которую выдано направление, а в отношении технических средств (изделий), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана) и предназначенных исключительно для личного использования, - 60 календарных дней.

**4. Условия выполнения работ:** бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы после мастэктомии - вспомогательное средство, выполненное подобно форме экзопротеза молочной железы, с системой креплений, предназначенное для удержания в правильном положении экзопротеза молочной железы.

Выполнение работ по обеспечению бюстгальтерами для фиксации экзопротеза молочной железы получателей должны осуществляться путём индивидуального подбора и передачи изделий Получателям в соответствии с их физическими параметрами (размерами) и индивидуальной программой реабилитации.

Выполнение работ по обеспечению бюстгальтерами для фиксации экзопротеза молочной железы включает в себя:

* подборку бюстгальтера для фиксации экзопротеза молочной железы;
* выдача бюстгальтера для фиксации экзопротеза молочной железы;
* ремонт в период гарантийного срока эксплуатации за счет «Исполнителя»;
* замену бюстгальтера для фиксации экзопротеза молочной железы в случаях установленных контрактом;
* консультативно-практическую помощь по использованию и обучение правилам эксплуатации бюстгальтера для фиксации экзопротеза молочной железы.

Изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 59439-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Бюстгальтеры и грации для фиксации экзопротеза молочной железы. Классификация, технические требования и методы контроля».

Конструкция бюстгальтеров не должна травмировать кожные покровы в области постмастэктомического дефекта.

Конструкция изделия, крепления должны обеспечивать фиксацию экзопротеза молочной железы на теле получателя и удобство пользования изделием при эксплуатации.

Внутренняя поверхность изделия должна обеспечивать прилегание к экзопротезу молочной железы, не оказывая на нее избыточного давления, не нарушая ее форму, а поддерживая ее.

**5. Требования к безопасности:** выполнение работ по обеспечению получателей протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с действующим законодательством (ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») осуществляется при наличии регистрационных удостоверений.

Элементы изделий должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям токсикологической безопасности ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Материалы элементов бюстгальтеров, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей.

На поверхности бюстгальтеров и граций не должно быть складок, сборок, механических повреждений, загрязнений, а также нарушений структуры материалов.

**6. Требования к маркировке и упаковке:** упаковка должна обеспечивать защиту изделия от пыли и влаги при транспортировке и хранении.

**7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества:** гарантийный срок на изделия должен составлять не менее 6 месяцев со дня подписания Получателем акта сдачи-приемки выполненных работ. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Изделия.

Исполнитель должен гарантировать, что изделия, обеспечение которыми осуществляется, являются новыми (изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц.

При выдаче Изделия Получателям Исполнитель должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема Получателей изделий (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделий.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством должен быть изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена изделия на аналогичное изделие надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта изделия не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены изделия не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Исполнитель обеспечивает возможность приемки изделия на гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой изделия до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Исполнитель производит гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

Гарантия не распространятся на изделия, вышедшие из строя не по вине Исполнителя (случаи нарушения получателем условий и требований к эксплуатации изделия, изменение размеров получателя).

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Тюменской области для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока.

**8.** **Требования к выполнению работ:** работы по обеспечению получателей бюстгальтерами для фиксации экзопротеза молочной железы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (работы, услуги) ОКПД 2/Код КТРУ** | **Наименование и номер вида ТСР в соответствии с Приказом Минтруда РФ №86н** | **Функциональные и технические характеристики** | **Срок гарантии** | **Срок выполнения работ** | **Количество, шт.** |
| 1 | ОКПД 232.50.23.190Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочиеКОЗ 03.28.08.09.21 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы8-09-21 | Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы должен быть изготовлен из трикотажного эластичного полотна, с втачными карманами из хлопчатобумажного трикотажного полотна для фиксации протеза.Пояс должен быть с застежкой сзади на 2-4 крючка, с возможностью регулировки в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Бретель широкая, должна быть снабжена регулятором длины, позволяющими менять высоту лифа, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя.Размер бюстгальтера должен определяется индивидуально в соответствии с размером экзопротеза молочной железы. | не менее 6 мес. | не более 30 дней | 1000 |
| ИТОГО: | 1000 |