Приложение 1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения в целях социального обеспечения граждан

|  | Наименование товара | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество, штука |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл. 21-01-37 (КТРУ 32.50.13.190-00006912 - Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл) | Качественная | Нейтрализатор запаха бесцветный, концентрированный | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 966 |
|  |  | Качественная | Нейтрализует запах при ношении, замене, дренаже кало-мочеприемника | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Качественная | Флакон не менее 50 мл | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| ИТОГО: | 3 966 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения – это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу. Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Поставщик предоставляет Заказчику копии действующих регистрационных удостоверений. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обеспечивает их продление либо получение новых.

При использовании Товара по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Товар соответствует требованиям государственного стандарта (ГОСТ), действующего на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушениях функции выделения. Термины и определения. Классификация»

- ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.»

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

- ГОСТ Р 59449-2021 «Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи»

Товар новый, Товар не был в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Товар свободный от прав третьих лиц.

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»)

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) включает:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку, обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»