Приложение № 1 к Извещению

**Описание объекта закупки**

**Предмет контракта:** Социальное обеспечениев 2024 году техническими средствами реабилитации – подгузниками для детей.

**Место поставки:** г. Воронеж, Воронежская область.

**Количество изделий:** 75 080 шт.

**Срок доставки:** в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, **7 календарных дней** со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, но не позднее 01.06.2024.

**Условия поставки:**

- поставка технических средств реабилитации Получателям должна осуществляться при наличии направления, выданного Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области (Заказчик);

- в случае выбора способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пункта выдачи Товара и предоставления Получателем (представителем Получателя с надлежащим образом оформленными полномочиями) направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, такие средства выдаются в день обращения Получателя (представителя Получателя) в указанный пункт;

* ведение журнала телефонных звонков Получателям из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;
* ведение аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения технического средства реабилитации;
* предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);
* информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации Получателю;
* исключение длительного ожидания и обслуживания Получателей, в случае выбора ими способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;
* информирование Получателей о дате, времени и месте поставки;
* установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

С целью контроля выдачи товара Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи технических средств реабилитации Получателям.

Для связи со стационарным пунктом выдачи технических средств должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей товара Получателю Поставщик должен предоставить технические средства реабилитации Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки товара Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки товара Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи технических средств.

Доставка средств реабилитации Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки товара.

В рамках осуществления Заказчиком контроля за порядком и сроками поставки Товара, согласно условиям Контракта, в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком Реестра Получателей Товара Поставщик предоставляет график поставки Товара Получателям по муниципальным районам Воронежской области и районам городского округа города Воронежа.

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении.

Наличие действующей декларации о соответствии (сертификата соответствия).

Подгузники для детей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия».

Подгузник для детей - многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи (далее - жидкость). Предназначен для ухода за детьми с нарушениями функций выделения. Должен обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей с нарушениями функций выделения.

Анатомическая форма подгузника для детей должна соответствовать структуре тела ребенка, в том числе развертке нижней части тела с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт.

Подгузники должны быть максимально гипоаллергенны, обладать «дышащим» эффектом, иметь анатомическую форму и хорошо прилегать к телу.

Верхний покрывной слой всех подгузников для детей должен быть из нетканых или других гидрофобных материалов, пропускающих влагу в одном направлении и обеспечивающих сухость кожи. Впитывающий (абсорбирующий) слой - из распушенной целлюлозы и/или волокон других полуфабрикатов с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники для детей должны быть оснащены водонепроницаемыми многослойными воздухопроницаемыми защитными барьерами по бокам (эластичные манжеты), расположенными в паховой области, прошитыми не менее чем двумя строчками. Подгузник должен содержать суперабсорбент, который обеспечивает быструю впитываемость жидкости и удерживает запах, а также целлюлозу для связывания жидкости. Подгузник должен иметь распределительный и проводящий слои, обеспечивающие равномерное распределение жидкости по подгузнику, а также нетканый нижний покрывной слой, обеспечивающий дышащий эффект подгузника.

Защитный слой подгузников должен быть из специального полимерного материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Наличие многоразовых застежек - «липучек» с каждой стороны с возможностью многократно застегивать и отстегивать в любом удобном месте без повреждения поверхности подгузника.

Все подгузники должны иметь боковые барьеры от протекания из нетканых или других гидрофобных материалов, эластичный пояс, который обеспечивает плотное прилегание подгузника к телу и препятствует подтеканию жидкости. Необходимо также наличие индикатора впитываемости (наполнения), который по мере наполнения изменяет цвет, либо уменьшает количество полосок, либо сообщает о наполнение иным визуальным способом, что позволяет определить степень наполнения подгузника и время его замены.

Слои подгузников для детей должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** |
| Подгузники для детей весом до 9 кг\*ОКПД2/КТРУ:17.22.12.120-00000001 | 770 |
| Подгузники для детей весом до 20 кг\*\*ОКПД2/КТРУ:17.22.12.120-00000001 | 2 310 |
| Подгузники для детей весом до 20 кг\*\*\*ОКПД2/КТРУ:17.22.12.120-00000001 | 34 048 |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг\*\*\*\*ОКПД2/КТРУ:17.22.12.120-00000001 | 37 952 |
| ИТОГО | 75 080 |

 Подгузники для детей определяются и делятся по размерам в зависимости от веса ребенка. К закупке необходимы следующие группы детских подгузников:

*\** *Изделия данной группы должны соответствовать весовому диапазону 4-9 кг.*

*\*\** *Изделия данной группы должны соответствовать весовому диапазону 7-18 кг.*

*\*\*\*Изделия данной группы должны соответствовать весовому диапазону 11-25 кг.*

*\*\*\*\* Изделия данной группы должны соответствовать весовому диапазону 15-30 кг*

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом, следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников для детей должны быть разрешены к применению в Российской Федерации.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка упаковки подгузников должна включать следующую информацию и основываться на символах (пиктограммах) ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 (для изделий, произведенных с 01.01.2024 - ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023) «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации»:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак, марку (при наличии);

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый производителем;

- правила применения подгузника (в виде рисунка или текста);

- указания по утилизации подгузника «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- обозначение стандарта (документа), требованиям которого соответствует изделие;

- штриховой код изделия (при наличии).

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузников без соответствующего документального официального подтверждения.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка и транспортирование изделий должны осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами.

Подгузники для детей являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности подгузников должен быть не менее 1 года от даты производства, указанной на упаковке, на момент выдачи Потребителю.