Техническое задание

«Поставка экзопротезов молочной железы в 2024 году»

| № п/п | Наименование объекта закупки (далее-Товар) | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экзопротез молочной железы (32.50.22.190-00005050) | Экзопротез молочной железы позволяет обеспечивать максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей при односторонней или двухсторонней ампутации. Экзопротез молочной железы должен быть из силиконового геля в оболочке из полиуретановой пленки. Сочетание силикона телесного цвета и матовой внешней оболочки должен создавать натуральный внешний вид. Экзопротез молочной железы должен содержать чехол – клапан для экзопротеза (2 шт.), изготовленный из эластичного мягкого текстильного полотна. Изделие максимальной готовности из полуфабрикатов и модулей, постоянное. Размерный ряд от 00 до 12. | 500 | 2 471,37 | 1 235 685,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 235 685 (Один миллион двести тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек

Требования к качеству Товара: Экзопротезы молочной железы предназначены для протезирования женщин после мастэктомиии и  соответствуют общим техническим требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»

Требования к упаковке, поставке товаров (продукции): упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: Гарантийный срок на экзопротез молочной железы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта.

Место поставки товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

Срок поставки товара: Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «08» ноября 2024 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.