**Описание объекта закупки.**

1. **Наименование объекта закупки**: поставка в 2024 году специальных средств при нарушениях функций выделения для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний.

В рамках данной закупки объем товара не определен. Максимальное значение цены контракта составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

1. **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование товара  | Описание функциональных и технических характеристик. |
| 1. | 32.50.13.190-00006894 - Катетер уретральный для однократного дренированияКатетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием)КОЗ 01.29.21.01.20.01 | Лубрицированный катетер для самокатетеризации должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом. Катетеры должны быть различной длины: не менее 40 см (мужской), не менее 20 см (женский), и различных размеров по Шарьеру: мужской Ch 8 – 18, женский Ch 8 – 16. Наконечник катетера должен быть прямой цилиндрический типа Нелатон, с двумя боковыми отверстиями. Катетер должен иметь воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы должны иметь различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру. Катетер должен быть стерилен и находится в индивидуальной упаковке. |
| 2. | КТРУ 32.50.13.110-00003234 Катетер дренажный надлобковыйКатетердля эпицистостомыКОЗ 01.29.21.01.24 | Катетер для эпицистостомы применяется для продолжительной катетеризации мочевого пузыря через естественную уретру/эпицистостому, материал изготовления – латекс, покрытый слоем силикона, с раздуваемым симметричным баллоном на дистальном конце объемом (не менее от 10 мл до 30 мл), с дренажными отверстиями, в наличии должен быть универсальный переходник для соединения с различными мешками для сбора мочи, надежный клапан для исключения риска сдувания баллона, двухходовой. Размеры - СН: 06-30 (в соответствии с потребностью пострадавших). |

**Предложение участника в отношении характеристик поставляемого объекта закупки, не должно сопровождаться словами: «должен», «должен быть» (и их производные). Указанные участником закупки в заявке значения характеристик с вышеперечисленными словами указывают на характеристики, которые не являются конкретными.**

**В случае если требуемое числовое значение характеристики товара сопровождается словами: «не менее» и «не более», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный показатель из данного диапазона, включая крайние указанные заказчиком значения характеристики.**

**Остальные характеристики, указанные заказчиком в таблице, не содержащие вышеуказанных слов или символов, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде.**

Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».

 Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011- «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 - «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

 Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

 Товар должен иметь регистрационные удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения.

 Качество и комплектность поставляемого Товара подтверждается сертификатом соответствия, выданным соответствующим органом по сертификации, или декларацией о соответствии, паспортом качества завода – изготовителя и другими документами, если их наличие является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы по качеству могут быть оригиналами или копиями, заверенными нотариально, органом по сертификации или держателем сертификата. Все документы должны прилагаться и передаваться при передаче Товара.

1. **Требования к порядку поставки товара** – Доставить Товар до места фактического проживания Получателей по адресам, указанным в направлениях Заказчика, в течение 10 рабочих дней со дня поступления реестра получателей направлений Заказчика к Исполнителю, но не позднее 11.11.2024, или, по согласованию с Получателем выдать Товар в пункте выдачи в день обращения Получателя или лица, представляющего его интересы.
2. **Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.**

Данные технические средства реабилитации являются продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения не устанавливается, но производителем должен быть указан срок годности продукции и условия хранения.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении). Остаточный срок годности товара на момент выдачи получателям должен составлять не менее 75 % от срока годности, установленного производителем товара.