Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств по уходу за стомой) для обеспечения ими в 2023 году инвалидов

| № п/п | Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный в тубе - увлажняющее средство. Нестерильный водоотталкивающий крем для ухода за кожей вокруг стомы. Должен служить для профилактики перистомальных осложнений, защиты кожи от раздражения, для смягчения и увлажнения сухой раздраженной кожи, восстановления нормального рН кожи. |  | 6962 | 299,80 | 2 087 207,60 |
|  |  | Туба должна быть не менее 60 г. | Минимальное значение |  |  |  |
|  |  |  |  | 6962 |  | 2 087 207,60 |

Итого количество  6962 шт.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения   ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021», ГОСТ Р 59449-2021.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до декабря 2024 г.) и условия хранения.