Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки:** Поставка подгузников для взрослых.

Бумажные подгузники для взрослых (термин согласно Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия») группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (далее – ГОСТ Р 55082-2012) для подгузников группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Подгузники – Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для граждан с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей.

Конструкция подгузников должна включать в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- барьерные элементы;

- фиксирующие элементы;

- индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно).

Допускается поставка подгузников без распределительного и нижнего покровного слоев.

При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

Верхний покровный слой: Слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника. Распределительный слой: Слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника. Абсорбирующий слой: Внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника. Защитный слой: Слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу. Нижний покровный слой: Слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней. Барьерные элементы: Барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека. Фиксирующие элементы: Детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки-"липучки"). Индикатор наполнения подгузника: Сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Суперабсорбент: Химическое влагопоглощающее вещество в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости

В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четкое без искажений и пробелов.

Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Подгузники должны изготавливаться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 55082-2012 и технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по [ГОСТ 15.009](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=STR&n=13215&date=04.08.2022).

 Конструкцию, линейные размеры подгузников (включая обхват талии/бедер, с учетом размерных признаков женских и мужских фигур по ГОСТ 31396-2009 и 31399-2009 и конструктивных элементов подгузников, в том числе длину, ширину (в середине и по краям) первого и второго (при наличии) впитывающих слоев, количество стягивающих резинок на боковых оборках в виде дуги через пах и барьерах, техническое и декоративное исполнение должны указывать в технической документации на конкретные подгузники или группу подгузников.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

 Общие требования к подгузникам, реализуемым на территории Российской Федерации должны устанавливаться в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012.

 Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят способом, обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. Отмарывание краски маркировка не допускается. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, Поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего Национального стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о Поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев от срока годности, установленного производителем.

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки по ГОСТ 33781-2016, обеспечивающие сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Должно отсутствовать механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Поставляемый товар должен быть новым.

Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75.

Транспортирование изделий должно осуществляться по [ГОСТ 6658](http://docs.cntd.ru/document/901711452)-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320)-69.

Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по [ГОСТ 15150](http://docs.cntd.ru/document/1200003320)-69.

Продукция должна иметь Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, документальное подтверждение Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие техническим условиям на выпускаемую продукцию и Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».

**К поставке должны быть предложены:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Необходимо указать наименование медицинского изделия, предлагаемого к поставке с указанием шифра (модели) (при наличии), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии),Наименование страны происхождения товарауказанное в соответствии с постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 г. № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира» | Наименование закупаемого товара, описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Количество (Штука (шт.)) |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 1000 г | 22-01-06 Подгузники для взрослых, размер «S»(объем талии/бедер до 90 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 1000 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с.\*\* | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | 360 |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 1300 г | 22-01-08 Подгузники для взрослых, размер «М»(объем талии/бедер до 120 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 1300 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с.\*\* | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | 7380 |
| 3 | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 22-01-09 Подгузники для взрослых, размер "М"(объем талии/бедер до 120 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 1800 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с.\*\* | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | 2880 |
| 4 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 1450 г | 22-01-10 Подгузники для взрослых, размер «L»(объем талии/бедер до 150 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с.\*\* | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | 10800 |
| 5 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 22-01-11 Подгузники для взрослых, размер «L»(объем талии/бедер до 150 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 2000 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с.\*\* | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | 1800 |
| 6 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 1450 г | 22-01-12 Подгузники для взрослых, размер «XL»(объем талии/бедер до 175 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с.\*\* | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | 2340 |
| 7 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 22-01-13 Подгузники для взрослых, размер «XL»(объем талии/бедер до 175 см)\*, с полным влагопоглощением не менее 2800 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с.\*\* | Подгузники для взрослыхКТРУ 17.22.12.130-00000001 | 720 |
|  | **ИТОГО:** | 26280 |